
备案号  XXXX—XXXX
四川省工程建设地方标准              [image: image1]
P                               DBJ51/TXXX—XXXX

四川省城市防洪排涝工程设计技术标准
Technical standard for design of urban flood control and drainage engineering in Sichuan Province
（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                         XXXX-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

四川省工程建设地方标准
四川省城市防洪排涝工程设计技术标准
Technical standard for design of urban flood control and drainage engineering in Sichuan Province
DBJ51/TXXX—XXXX
主 编 部 门：四 川 省 勘 察 设 计 协 会 

批 准 部 门：四 川 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅

施 行 日 期：2 0 2 4 年 X X 月 X X 日

202X-XX-XX    成 都

前    言

根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2022年四川省工程建设地方标准制定修订计划（第二批）的通知》（川建标函﹝2022﹞2978号）的要求，四川省勘察设计协会会同有关单位共同编制本标准。

编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见基础上，编制本标准。

本标准共分为12章和6个附录，主要内容包括：1 总则；2 术语与符号；3 基本规定；4 设计暴雨与设计流量；5 内涝风险评估；6 设施选择与系统设计；7 建筑与小区；8 城市绿地与广场；9 市政公用工程；10 城市轨道交通工程；11 城镇水系；12 运行维护与信息化管理。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省勘察设计协会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈给四川省勘察设计协会（地址：四川省成都市人民南路四段36号综合楼，邮政编码：610000，电话：028-86933790，邮箱：153145758@qq.com）。

主编单位：  四川省勘察设计协会

参编单位：  四川省建筑设计研究院有限公司

成都市市政工程设计研究院有限公司

中国市政工程西南设计研究总院有限公司  

            中国建筑西南设计研究院有限公司

            中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

            四川省城乡建设研究院

成都市建筑设计研究院有限公司

成都基准方中建筑设计有限公司

核工业西南勘察设计研究院有限公司

中恒工程设计院有限公司

主要起草人：王家良    游  屹    王雪原    石永涛

任志宁    钟于涛    陈  强    张子峰

彭竹葳    周艳莉    刘  艺    杨  婧

杜  欣    何  能    吕开雷    王永金

孙  钢    黄  平    龚克娜    郑  爽

唐先权    刘建明    郑轶丽    聂  青

陈  浩    朱  钢    刘碚洪    徐培嘉

曹彦龙    许  婷    谢  昕    
主要审查人：

目    次

1

1 总则

3

2 术语和符号

3

2.1 术 语

4

2.2 符 号

7

3 基本规定

10

4 设计暴雨与设计流量

10

4.1 一般规定

10

4.2 设计暴雨

12

4.3 坡面漫流设计流量

14

4.4 雨水管渠设计流量

17

4.5 道路行泄通道设计流量

18

4.6 河道水系设计流量

20

5 内涝风险评估

25

6 设施选择与系统设计

25

6.1 一般规定

26

6.2 雨水径流控制

28

6.3 排涝除险设施

32

7 建筑与小区

35

8 城市绿地与广场

39

9 市政公用工程

39

9.1 一般规定

39

9.2  市政道路

42

9.3  桥梁与隧道

44

9.4  下凹桥

45

9.5  地下空间

48

10 城市轨道交通工程

51

11 城镇水系

54

12 运行维护与信息化管理

54

12.1 一般规定

55

12.2 日常维护和应急管理

58

12.3 信息化管理

60

附录A 内涝防治设计报告

63

附录B 内涝防治设计校核

66

附录C 内涝防治设计申报表（建筑与小区）

68

附录D 内涝防治设计申报表（城市绿地与广场）

69

附录E 内涝防治设计申报表（市政公用工程）

71

附录F 内涝防治设计申报表（城市轨道交通工程）

72

本标准用词说明

73

引用标准名录




Contents
1

1 General provisions
 
3

2 Terms and symbols

3

2.1 Terms

4

2.2 Symbols

7

3 Basic regulations

10

4 Design rainstorm and design discharge

10

4.1 General requirements

10

4.2 Design rainstorm

12

4.3 Design discharge of overland flow

14

4.4 Design discharge of storm sewer

17

4.5 Design discharge of road drainage channel

18

4.6 Design discharge of River system

20

5 Waterlogging risk assessment

25

6 Facility selection and system design

25

6.1 General requirements

26

6.2 Stormwater runoff control

28

6.3 Drainage and risk relief facilities

32

7 Building and residential areas

35

8 Urban green Space and square

39

9 Municipal public works

39

9.1 General requirements

39

9.2 Municipal road

42

9.3 Bridges and tunnels

44

9.4 Recessed bridges

45

9.5 Underground space

48

10 Urban rail transit engineering

51

11 Urban water system

54

12 Operation and management and information management

54

12.1 General requirements

55

12.2 Routine management and Emergency measures

58

12.3 Information management

60

Appendix A Design report for urban flooding prevention and control

63

Appendix B Design check for urban flooding prevention and control

Appendix C Design report for urban flooding prevention and control

（Building and residential areas）
66


Appendix D Design report for urban flooding prevention and control

（Urban green space and square）
68


Appendix E Design report for urban flooding prevention and control

（Municipal public works）
69


Appendix F Design report for urban flooding prevention and control

（Urban rail transit engineering）
71


72

Explanation of wording in this code

73

Lists of quoted standards




1 总则

1.0.1  为有效防治城镇内涝灾害，保障公民生命、财产和公共安全，保护环境，制订本标准。

【条文说明】本条明确了制定本标准的目的。

近年来，频繁发生的城市内涝日益引起了社会广泛关注。为深入贯彻党中央、国务院关于城市内涝治理工作的决策部署，认真落实《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号）工作要求，汲取省内外极端强降雨造成灾害的深刻教训，结合四川省自然条件和内涝特点，坚持人民至上、生命至上，增强忧患意识，有效应对城市内涝灾害，最大限度减少灾害损失，保障人民群众生命、财产和公共安全，保护环境，编制本标准。

1.0.2  本标准适用于四川省城镇规划范围内新建、改建和扩建的建筑与小区、绿地与广场、市政公用工程、城镇水系等建设项目的内涝防治设施的规划、设计、施工、验收、运行维护与应急管理。

【条文说明】本条明确了本标准的适用范围。市政公用工程包括市政道路、桥梁与隧道、轨道交通工程、地下空间等场所。轨道交通包括轨道交通有传统铁路（普通铁路、城际铁路和市域铁路）、地铁、轻轨和有轨电车等方面。考虑到轨道交通工程的技术特点和运营管理差异，本标准设置了独立章节，对轨道交通工程的规划、设计、施工、验收、运行维护与应急管理，提出了相关技术要求。

1.0.3  城镇内涝防治设施的建设应符合城市总体规划和内涝防治规划，且与其它相关专项规划相协调。

【条文说明】本条明确了城镇内涝防治设施建设应遵循的原则。

内涝防治系统作为综合性系统工程，包括源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急等方面。源头减排、排水管渠、排涝除险等设施的建设涉及海绵城市、园林绿地、城镇排水、道路交通、河道水系和城镇防洪等多个领域，与各专项规划应统筹协调，方可提升城市整体排水防涝能力。

1.0.4  城镇内涝防治设施的建设和维护，除应符合本标准外，尚应符合国家和四川省现行有关标准的规定。

【条文说明】国家和四川省现行有关标准主要包括《城乡排水工程项目规范》GB55027、《城镇内涝防治技术规范》GB 51222、《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174、《室外排水设计标准》GB 50014、《泵站设计规范》GB 50265、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50318、《四川省低影响开发雨水控制与利用工程设计标准》DBJ51/T084等。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1  内涝  local flooding

一定范围内的强降雨或连续性降雨超过其雨水设施消纳能力，导致地面产生积水灾害的现象。

2.1.2  城镇内涝  urban flooding

城镇范围内的强降雨或连续性降雨超过城镇雨水设施消纳能力，导致城镇地面产生积水灾害的现象。

2.1.3  城镇内涝防治系统  urban flooding prevention and control system

用于防治城镇内涝的工程性设施和非工程性措施组合成的总体。其中工程性设施包括雨水渗透、滞蓄、收集、输送、排放、利用的自然和人工设施，非工程性措施包括应对城镇内涝的预警、应急管理等。

2.1.4  内涝防治设计重现期  recurrence interval for urban flooding prevention and control

用于城镇内涝防治系统设计的暴雨重现期，对应地面积水深度、积水时间等不超过一定标准。

2.1.5  设计雨型  design rainfall distribution

典型降雨事件中，降雨量随时间的变化过程。

2.1.6  净雨量  net rainfall depth

扣除蒸发、下渗、洼蓄和植物截留等作用之后，完全转化成地面径流的雨量。

2.1.7  净雨过程线  hyetograph

降雨事件中，净雨量随时间变化的过程曲线。

2.1.8  低影响开发  low impact development

强调城镇开发应减少对环境的影响，其核心是基于源头控制和降低冲击负荷的理念，构建与自然相适应的排水系统，合理利用空间和采取相应措施削减暴雨径流产生的峰值和总量，延缓峰值流量出现时间，减少城镇面源污染。

2.1.9  源头减排  source control

雨水降落下垫面形成径流，在排入市政排水管渠系统之前，通过渗透、净化和滞蓄等措施，控制雨水径流产生、减排雨水径流污染、收集利用雨水和削减峰值流量。

2.1.10  排涝设施 local flooding control facilities

内涝防治设计重现期下排出超过排水管渠承载能力的雨水径流的设施。主要包括水体、行泄通道、调蓄设施、排涝泵站等。

2.1.11  调蓄设施  stormwater storage facilities

调节和存储雨水的天然和人工设施，包括水体、绿地、广场、河道、调蓄池等。

2.2 符 号

2.2.1  推理公式法设计流量计算

F——汇水面积；

Q——雨水设计流量；

q——设计暴雨强度；

[image: image2.png]


——径流系数。

2.2.2 净雨量计算

[image: image3.png]


——有效渗透面积；

[image: image4.png]


——截留和洼蓄量；

E ——蒸发量；

[image: image5.png]


——稳定入渗速率；

[image: image6.png]


——土壤入渗速率；

[image: image7.png]


——初始入渗速率；

i ——设计降雨强度；

J ——水力坡降；

K——土壤渗透系数；

[image: image8.png]


——衰减常数；

[image: image9.png]


——净雨量；

[image: image10.png]


——渗透时间；

t —— 降雨历时；

[image: image11.png]


——下渗时间；

[image: image12.png]


——渗透设施进水量；

[image: image13.png]


——渗透设施的有效蓄水容积；

[image: image14.png]


——渗透量。

2.2.3道路积水计算

h——雨水箅箅前积水深度

[image: image15.png]


——粗糙度系数；

[image: image16.png]Qo



——道路表面流量；

T——单一横坡路面积水宽度；

[image: image17.png]


——复合横坡路面积水宽度；

W——雨水口宽度；

[image: image18.png]


——边沟纵向坡度；

[image: image19.png]


——道路横向坡度；


[image: image20.png]


——边沟横向坡度。

2.2.4调蓄容量计算

[image: image21.png]


——调蓄设施上游进水流量；

[image: image22.png]Q,



——调蓄设施下游出水流量；

V ——调蓄量或调蓄设施有效容积；

α ——脱过系数。

3 基本规定

3.0.1 城镇内涝防治应采取源头减排、排水管渠、排涝除险等工程性措施和应急管理、信息化管理等非工程性措施相结合方式，且应与城镇防洪设施相衔接。

【条文说明】城镇内涝防治应采取工程措施与非工程措施相结合的方式。

一方面，内涝防治不宜采取仅在末端加大行泄流量或仅提高排水管渠排水能力的措施，还应在源头和中途采取控制措施，全方位进行内涝防治。

另一方面，应对频率较小的超大暴雨，过度扩大防涝工程设施规模并不经济，可配合应急管理、信息化管理等非工程性措施，共同达到内涝防治目的和要求。且洪涝灾害经常相伴发生，承担排洪功能的河道及水位对城区涝水及时排放有直接影响，因此内涝防治应注重与防洪统筹。内涝防治设施可与水库、河道、堤防、气象预报等有效衔接，共享信息平台，协同管控、预警预报和应急管理，有效应对暴雨洪涝灾害。

3.0.2  城镇内涝防治应遵循全过程和全流域统一协调的原则，城镇新建规划区的防洪排涝相关规划应满足下列要求：

1  应对排涝河渠进行河渠平面、纵断面、横断面详细控制；

2  防洪排涝专项规划应与道路规划、水系规划、排水规划等相关规划统筹高程体系。

【条文说明】城镇内涝防治系统应贯彻全域和全时统一协调的理念，内涝防治设施应遵循秉持“源头控制、中途蓄滞、末端排放”的原则，统筹源头减排系统、排水管渠系统、排涝除险系统的综合防治体系。

全域指汇水区域和流域的全过程、全流域统一协调，应通过城市空间规划、排水规划、道路规划、海绵城市专项规划、防洪排涝专项规划、城市高程体系等协调解决。全时指内涝防治设施之间的协调调度和应急管理调度的及时性，需要通过城市应急管理的制度和机制建设，高效合理协调工程性措施和非工程性措施，提升城市防灾减灾的整体能力。

城镇新建规划区域因地制宜结合城市的地域特点、地形地貌、河湖水系、城市道路、排水分区、排水管渠等空间规划和专项规划各要素，建设城市防洪排涝体系，不仅可以提升城市防灾减灾的能力，还可以大量节省城市防洪排涝设施的建设和运营成本。

3.0.3 建设项目应进行内涝风险评估，新建项目不应选址在有内涝风险的建设区，当条件受限时应在内涝风险消除前采取可靠的内涝防治措施。

【条文说明】影响城市内涝的因素有多种，低洼区域雨水口位置不合理、数量不够、排水管渠容量不够、落叶和垃圾堵塞雨水口或施工造成的雨水口和管渠损坏都可能引发内涝。因此需根据相关资料数据和现场调查，判定造成内涝的主要原因，有重点、针对性地采取措施防治内涝，在内涝风险消除前应设置内涝防治应急设施。
另一方面，城镇排水管渠系统通常用于应对较为频繁的降雨事件，设计重现期不高，排水能力有限，不一定能满足内涝防治重现期下的排涝需求。因此，为确保城镇安全，建设项目需要评估内涝防治重现期下的内涝风险。经评估有内涝风险时，应根据风险等级采取相应的防涝措施，如透水下垫面改造、建设排涝设施、配置应急设备、采取应急管理等。

3.0.4 新建项目内涝风险评估宜采用数学模型法，改、扩建项目宜采用水力模型和历史灾情评估相结合的方法。

【条文说明】内涝风险评估可采用历史灾情评估法或数学模型法（情景模拟评估法）。

以SWMM动力波算法为代表的数学模型可模拟城市内涝时管道和地表的各种情景。通过模拟管道承压和地表溢流，对流域的产流及汇流过程进行水文计算，获得进入管道的流量过程线；将管道与地表连通进行水动力计算，结合地表地形特征，获得积水范围及地表积水深度等。

新、改、扩建项目涉及新建防洪排涝设施时，可采用数学模型法评估内涝风险。但鉴于模型模拟的局限性，内涝区域对排涝设施改造时可采用数学模型和历史灾情评估相结合的方法。

3.0.5 内涝防治设施应便于维护管理，且不应对公众健康和安全产生不利影响。

【条文说明】内涝防治设施应方便维护管理的附属设施，保证必要的操作空间、配置必要的安全防护设施，且不应含有危害公众健康的材料。

3.0.6 区域整体改建时，对于相同的设计重现期，改建后的径流量不得超过原有径流量。单个项目改建时，若区域内下游排涝设施的排涝能力富余，径流量可超过原有径流量，但应进行区域内涝校核，满足内涝防治标准。

【条文说明】 区域整体改建时以径流量作为控制指标，但有些区域下游排水条件较好（例如临近水体或其他大型行泄通道），而项目受条件限制，径流量较难满足要求时，则可以充分利用下游排涝设施，满足区域内涝防治标准。

4 设计暴雨与设计流量
4.1 一般规定

4.1.1 设计暴雨应包括设计雨量、降雨历时和设计雨型；排涝设施的设计流量宜包括坡面漫流流量、雨水管渠流量、道路行泄通道流量和河道水系流量等。

4.1.2 城镇坡面漫流、雨水管渠、道路行泄通道和河湖水系等设计流量的衔接关系，宜采用数学模型进行校核。

4.1.3 设计流量应结合城镇排水分区进行计算，且城镇排水分区应根据自然地势特征、水系分布、城镇竖向、用地布局和道路情况等因素确定。

【条文说明】设计流量的计算与城镇排水分区的划分关系很大。城镇排水分区应遵循“高水高排、低水低排”的原则，根据自然地势特征、水系分布、城镇竖向、用地布局和道路情况等因素，进行进行合理划分，达到排水系统安全、经济和高效的目的。

4.1.4 设计流量计算中所依据的基本资料、方法，采用的设计参数，得到的计算结果，应进行多方面分析核实，论证结果的合理性。

4.2 设计暴雨

4.2.1设计暴雨采用的设计雨量、设计雨型宜根据实测降雨资料分析确定，并宜对取样进行一致性和代表性分析，对统计参数、设计成果等进行合理性分析。

【条文说明】为适应气候趋势性变化，保障城市安全，客观表达城市暴雨特征，各地应根据实测降雨资料及时修订城市暴雨强度公式和设计暴雨雨型。

4.2.2在缺乏实测资料的情况下，不同重现期设计雨量的确定宜符合下列规定：

1 长历时设计雨量可根据当地水利部门计算成果确定；
2 短历时设计雨量宜根据暴雨强度公式计算确定。

【条文说明】缺乏实测资料的情况下，四川省暴雨设计雨量宜依据为《四川省暴雨统计参数图集》确定。
4.2.3 降雨历时宜根据汇水面积、汇流时间等因素综合确定，并应符合下列规定：

1 雨水管渠的规划设计与校核宜采用步长5min~10min、历时lh~3h 的短历时降雨条件，且历时应大于雨水管网最下游管段末端的汇流时间。

2 内涝防治系统的规划设计与校核宜采用长、短历时降雨条件互相校核，且长历时降雨宜采用步长5min~60min、历时24h的降雨，当进行河道规划设计与校核时，长历时的降雨历时应大于最下游河道末端的汇流时间。

4.2.4 在缺乏实测资料的情况下，不同重现期设计雨型的确定，宜符合下列规定：

1 长历时设计雨型可采用当地水利部门推荐的设计雨型；

2 短历时设计雨型可采用模式雨型或其他概化暴雨时程分配雨型。

【条文说明】目前四川省长历时设计雨型资料尚不完善，设计时，各地可采用当地水利部门根据降雨资料推求的设计雨型，也可根据当地降雨统计数据进行分析后确定。以成都市中心城区为例，历时180min、步长5min、雨峰系数0.4的雨型分配可按下表采用，如图4.2.4。[image: image23.png]20.00%

18.00% 0%

16.00%

14.00%

5
g

g

6.00%

P AT
5
3

4.00%

2.00%
(20

79%.75% s 50m 02
505G 05, 0 ars033% VA 50 2 38y, 0162050 11%

0.00%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120125 130135140145 150155160165 170175 180
B (min)





图4.2.4  成都市中心城区180分钟设计暴雨雨型

4.3 坡面漫流设计流量

4.3.1 坡面漫流设计流量计算应综合考虑地形地貌、下垫面特征和地表建筑等因素的影响。
4.3.2 坡面漫流的设计流量可采用径流系数法或分阶段扣除损失法计算，且径流系数法可按式4.3.2-1计算，分阶段扣除损失法可按式4.3.2-2和式4.3.2-3计算；当精度要求高，且资料条件较好的地区宜采用数学模型计算。

[image: image24.png]1000P;Fg

Qu =102



                          4.3.2-1
式中：Qsi—— 第i个时段的设计流量(m3/s)；

Pi—— 设计暴雨(mm)；

F——流域面积(km2)；

[image: image25.png]


——径流系数；

T——时间步长(s)。

   [image: image26.png]


                          4.3.2-2
[image: image27.png]hj=P;—Iy—ft.—Do—E



             4.3.2-3
式中：hi—— 第i个时段的净雨量(mm)；

[image: image28.png]


—— 土壤入渗初期损失量 (mm)；

[image: image29.png]


——土壤入渗稳定损失率(mm/h )；

[image: image30.png]


——土壤入渗稳定损失历时(h)；

[image: image31.png]


—— 截留和洼蓄量 (mm)；

E——蒸发量 (mm)。

4.3.3 径流系数应根据地面种类、用地类别、建筑密集度以及设计暴雨的降雨历时、重现期等因素确定，并符合下列规定：

1 采用低重现期时，短历时降雨条件下的径流系数应按表4.3.3-1、表4.3.3-2的规定取值。

表4.3.3-1低重现期短历时降雨条件下的径流系数 (按地面种类分)

	地面种类
	径流系数φ

	硬屋面、未铺石子的平屋面、沥青屋面
	0.85~0.95

	绿化屋面
	0.30~0.40

	混凝土和沥青路面
	0.80~0.90

	大块石铺砌路面或沥青表面处理的碎石路面
	0.55~0.65

	级配碎石路面
	0.40~0.50

	干砌砖、石或碎石路面
	0.35~0.40

	非铺砌的土路面
	0.25~0.35

	绿地
	0.15~0.20

	水面
	1

	地下室覆土绿地(≥0.50m)
	0.15

	地下室覆土绿地(<0.50m) 
	0.30~0.40


表4.3.3-2低重现期短历时降雨条件下的径流系数(按建筑密集度分)
	建筑密集度
	径流系数φ

	城镇建筑密集区
	0.6~0.7

	城镇建筑较密集区
	0.45~0.6

	城镇建筑稀疏区
	0.20~0.45


注：1 修正后的径流系数计算值大于0.95时，取0.95；

2 长历时中、高重现期降雨条件下，修正后的径流系数不得小于0.8。

2 采用中、高重现期时，短历时和长历时降雨条件下的径流系数的修正系数应以低重现期短历时降雨条件下的径流系数为基准，且宜按表4.3.3-3的规定取值。
表4.3.3-3 径流系数修正系数

	降雨重现期
	低重现期
（≤5年)
	中重现期
(>5且≤30年)
	高重现期
(>30年)

	短历时修正系数
	1
	1.1~1.2
	1.2~1.3

	长历时修正系数
	1　
	1.2~1.3
	1.3~1.4


注：1 修正后的径流系数计算值大于0.95时，取0.95；

2 长历时中、高重现期降雨条件下，修正后的径流系数不得小于0.8。

【条文说明】 表4.3.3-2中，城镇建筑密集区主要指中心城区，城镇建筑稀疏区主要指公园、绿地等。除上述场所外的其他区域，低重现期短历时降雨条件下的径流系数，可按城镇建筑较密集区取值。

4.4 雨水管渠设计流量

4.4.1 雨水管渠的设计流量应采用推理公式法，且应满足下列规定：

1 汇水面积不大于2km2时，应采用推理公式4.4.1计算，且其设计暴雨强度宜采用暴雨强度公式计算。

                    [image: image32.png]


                            4.4.1

式中：[image: image33.png]


——雨水设计流量（L/s）；

[image: image34.png]


——设计暴雨强度（L/（s·[image: image35.png]


）,；

[image: image36.png]


——径流系数；

F——汇水面积（[image: image37.png]


）。

2 汇水面积大于2km2时，应综合考虑不同区域降雨量差异、下垫面渗透性能差异、管网汇流过程等因素，采用数学模型法分析计算。

4.4.2 采用推理公式法时，暴雨强度公式中的地面集水时间应根据汇水距离、地面坡度、地面种类和暴雨强度等因素通过计算确定，并应符合下列规定：

1 当地面汇水距离不大于90m时，可按式4.4.2-1计算。

[image: image38.png]£, = L0aln-Ly00
e



                          4.4.2-1
式中：ta——地面集水时间（min）；

n0——粗糙系数；

L——地面集水距离（m）；

q——设计暴雨强度（L/（s·ha））

S——地形坡度（m/m）。

2 当地面汇水距离大于90m时，可按式4.4.2-2计算。

[image: image39.png]


                             4.4.2-2

式中：k——地面截留系数，用混凝土、沥青或砖石铺装的地面取6.19，未铺装地面取4.91。

4.4.3 当采用数学模型法时，可根据当地地质、地形、地貌、气象和水文等实验研究数据确定设计参数，或参照类似区域取值。
4.4.4 当采用数学模型法进行内涝防治系统设计时，应采用符合当地气候特点的雨型，并应满足下列规定：

1 当缺乏设计雨型资料时，可采用附近地区的资料，也可选取当地具有代表性的一场暴雨的降雨历程，采用同倍比放大法或同频率放大法确定设计雨型；

2 当设计降雨历时小于3h时，可根据暴雨强度公式人工合成雨型。

【条文说明】当进行内涝防治系统设计时，应采用当地的典型雨型。当缺乏典型雨型数据时，可参考附近地区的资料，或采用当地具有代表性的一场暴雨的降雨历程，通过下列方法之一人工合成雨型：

1 芝加哥雨型。

2 三角形雨型。

3 交替区块法生成雨型。

4 美国SCS法雨型。

4.4.5 当采用数学模型法进行内涝防治系统设计校核时，应根据排放口是否受顶托设置不同的边界条件。

【条文说明】水力模型的运行需基于给定的下游边界条件。城市雨水系统常用边界条件及其适用范围包括：

1 排放口无洪水顶托：如通过调查已知下游市政管道或者河道不会对雨水排放产生顶托，边界条件设置为自由出流；

    2 排放口受动态洪水顶托（江水涨落或者下游市政排放管网顶托）：边界条件设置为洪水水位随时间变化的数据序列，需要用户从外部定义并输入，可根据市政管网实际运行情况、排放水体对应重现期下的洪水位进行设定；

3 排放口受静态洪水顶托（排放至湖库等相对静止水体）：边界条件设置为与模拟的重现期对应的排放水体的洪水水位，以体现排放水位的顶托作用。

4.4.6 当排水系统下游受顶托时，应采用能够反映管渠承压、溢流等流态的数学模型法计算重现期下的水位值。

【条文说明】 城镇排水系统通常包括封闭管渠和明渠。下游受顶托时，应采用能够同时模拟管道承压和地表溢流的水力模型进行内涝防治重现期下水位及水深的计算，以反映城市内涝时的管道中的复杂流态。例如重力流和压力流并存、管道承压和地表溢流并存、下游水位顶托等情形，应采用以SWMM动力波算法为代表的城市雨洪模型。

4.5 道路行泄通道设计流量

4.5.1 道路行泄通道应确定服务范围，划定排水分区，根据内涝防治设计重现期下的坡面漫流、雨水管渠排水全过程，以地表形成的最大漫流、雨水管渠溢流量作为设计流量。

4.5.2 道路行泄通道设计应以通道断面处最大设计流量作为依据。根据通道走向、两侧人流、横断面变化及出流边界条件等可将行泄通道划分为不同长度的控制段，各控制段应以本段最大设计流量作为依据进行分段设计。

4.5.3 道路行泄通道设计流量可采用明渠恒定流计算方法，按公式 4.5.3-1和 公式4.5.3-2计算；当汇水面积大于2km2时宜采用数学模型法。

[image: image40.png]Q=1AR
LARL:



                       4.5.3-1

R=A/P                         4.5.3-2

式中：Q——行泄通道设计流量(m3/s)；可以通过排水管网水力模型计算溢流过程流量过程线，选取其中的最大流量作为设计流量；

A——过水断面面积(m2)；

R——水力半径；

N——糙率；

I——通道坡降；

P——过水断面湿周(m)。

4.5.4 道路行泄通道设计宜采用数学模型法校核。

4.6 河道水系设计流量

4.6.1 河道水系设计流量计算时，实测资料充分情况下首选利用实测资料进行频率分析计算，无资料地区可采用《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》相关方法、地区综合法、水文比拟法等，经综合比较分析后合理选用。

4.6.2 根据实际资料条件和计算精度的要求，河湖水系的水位和流速等水力要素宜采用一维恒定流、一维或二维非恒定流等数学模型计算分析。

【条文说明】 采用采用一维恒定流、一维或二维非恒定流等数学模型计算分析时，宜采用实测资料对模型进行率定，保证数学模型计算分析结果与实际工程相匹配。

4.6.3 利用数学模型计算河湖水系的设计流量时，应根据区域范围选取边界。平原及缓坡地区可按本标准第4.3.2条的规定计算边界入流；山区丘陵河道发育完整地区宜采用推理公式法或地区综合法等方法计算边界入流；资料条件较好的地区，也可采用产汇流集总式或者分布式数学模型计算。推理公式法和地区综合法计算边界入流时应符合下列规定：

1 推理公式法可按公式4.6.3-1和公式4.6.3-2计算：

[image: image41.png]Qm=0278"F



                           4.6.3-1

[image: image42.png]


                         4.6.3-2
式中：Qm——设计洪峰流量(m3/s)；

h——净雨量(mm)；

[image: image43.png]


—— 流域汇流时间(h)；

F——流域面积(km2)；

L——沿主河从出口断面至分水岭的最长距离；

m——汇流系数；

J——沿流程L的平均比降(‰)。

其中，引进特征参数，[image: image44.png]


，建立四川省m~[image: image45.png]


关系，按表4.6.3的确定取值，求得m值。
表4.6.3  四川省小流域汇流参数m值综合成果表

	编号
	地区
	洪水特征及主要影响因数
	汇流参数 [image: image46.png]


=[image: image47.png]£6)





	
	
	
	θ=1～30
	θ=30～300

	I
	盆地丘陵区
	造峰暴雨历时一般较短、强度集中，流域植被条件差，开垦度大，洪水调蓄能力小，形成洪峰涨落较快，基流较低。
	[image: image48.png]


=0.40[image: image49.png]g0-204




	[image: image50.png]


=0.092[image: image51.png]§0.636





	II
	盆缘山区
	造峰暴雨历时一般较长、时空分布较均匀，流域植被条件较好，水系河网发育、调洪作用大，形成洪峰涨水较快，退水较慢、基流较高。
	[image: image52.png]


=0.318[image: image53.png]g0-204




	[image: image54.png]


=0.055[image: image55.png]go.72





	III
	川西南山区
	造峰暴雨历时短、局地性强，流域内一般岩层破碎，土质疏松、透水性强，形成洪峰上部尖瘦、下部肥胖，基流较高。
	[image: image56.png]


=0.228[image: image57.png]g0-204




	[image: image58.png]


=0.025[image: image59.png]gO.845






2 当设计流域及附近流域具有较长期的实测流量资料和一定数量的调查洪水资料时，可采用地区综合法，对洪峰、洪量进行频率计算，建立一定频率下的洪峰（洪量）与各参证站流域面积间的相关关系，并插补计算各边界入流的设计洪峰（洪量）。

4.6.4 河湖水系设计流量计算应考虑河道形态、阻水特性及上游水库、闸堰调度运行等因素的影响。

5 内涝风险评估

5.0.1 城镇内涝防治系统规划设计前，应在排水分区内进行内涝风险评估，划分内涝风险等级、绘制内涝风险区划图、识别内涝风险点。

【条文说明】 城镇内涝风险评估的目的是对城镇发生不同设计暴雨所造成的积水时空分布特征进行定量化分析，其作用是为城镇内涝防治规划设计效果评估提供指导性依据。科学进行内涝风险评估，划分内涝风险等级、绘制内涝风险区划图、识别内涝风险点，为规划设计管理者提供详尽的评价和决策信息，能科学有效地支撑城镇建设。
5.0.2 城镇内涝风险评估内容应包括现状管渠排水能力评估、现状内涝风险评估、规划设计管渠排水能力评估、规划设计方案内涝风险评估等。

【条文说明】 内涝风险评估应贯穿城镇内涝防治系统规划设计始终，包括现状及规划评估。在内涝规划方案编制时要进行现状排水能力评估和现状内涝风险评估，在内涝防治规划方案完成之后，还应对规划设施的预期效果（包括规划管渠排水能力和规划内涝风险）进行评估。

5.0.3 内涝风险等级宜根据城镇积水时间、积水深度、地表径流流速和积水损失等因素综合确定，内涝风险等级划分为内涝高风险区、内涝中风险区和内涝低风险区，划分标准宜符合表5.0.3的规定。

表5.0.3  内涝风险等级划分标准

	内涝风险等级
	划分标准

	
	重要程度
	积水时间t（h）
	积水深度h

（cm）

	内涝高风险
	非中心城区
	t＞1.5
	h＞50（30）

	
	中心城区
	t＞1.0
	

	
	中心城区重要地区
	t＞0.5
	

	
	住宅小区底层住户和工商业建筑物的一楼进水

	内涝中风险
	非中心城区
	t＞1.5
	30（15）＜h≤50（30）

	
	中心城区
	t＞1.0
	

	
	中心城区重要地区
	t＞0.5
	

	内涝低风险
	非中心城区
	t＞1.5
	15（8）0＜h≤30（15）

	
	中心城区
	t＞1.0
	

	
	中心城区重要地区
	t＞0.5
	

	注： 1积水深度是指道路中至少双向各一条车道的积水深度限值；
 2 括弧内数值为地面积水流速超过2m/s地区的积水深度控制要求；

 3 积水时间、积水深度需同时满足。


【条文说明】 城市内涝的危害程度不仅仅受积水水深和积水时间影响，还与内涝形成的流速有关。流速和水深对行人的稳定性和安全影响较大，表5.0.3以2m/s流速作为界线，对超过该流速的水深进行了限定。

城市内涝风险评估除表现积水时间、积水深度等基本情况外，有条件的地区还可结合地理信息系统（GIS）生成表达内涝风险结果的电子地图。

5.0.4 城镇内涝风险评估可采用数学模型法、指标体系法和历史灾情法，并应符合下列规定：

1  当城镇多年实测降雨数据、地形地貌、市政管网等基础资料完善时，宜优先采用数学模型法进行评估；

2  当需要综合考虑城镇地形地貌特点、市政设施完善程度、人口密度、经济状况、城镇防灾救灾能力等因素时，宜采用指标体系法进行评估；

3  当城镇基础资料不完善，但有长时间历史灾情数据资料时，可采用历史灾情法评估。

【条文说明】 城镇内涝风险评估应根据使用需求和基础资料特点，有针对性地选用相应的评估方法。

数学模型法是借助于GIS技术、计算机技术和通讯技术，建立地形模型、降雨模型、排水模型和下垫面模型，模拟内涝在发生的情景，是一种高精度、可视化、动态的内涝风险评估方法。数学模型法能直观、高精度地反映一定概率的致灾因子导致灾害事件的影响范围与程度，能高精度地反映灾害风险的空间分布特征。但该方法的不足在于对城镇的降雨资料、地理资料和排水资料要求高、计算复杂、工作量大，且当汇水面积较大时，不同区域的内涝风险差异也较大。当汇水面积超过2km2时，采用数学模型法评估，应综合考虑区域降雨不均性、地面渗透性能差异以及管网汇流过程的特点。

指标体系法除了需要考虑城镇的降雨资料、地理资料和排水资料外，还需要根据评估结果的使用要求和地域特点，综合考虑城镇的市政设施完善程度、人口密度、经济状况、城镇防灾救灾能力等因素，且根据不同的使用需求设置一级指标和二级指标，采用专家咨询打分法确定个指标的权重和分数，有针对性地评估当地的内涝风险。

历史灾情法是基于历史灾情数理统计的内涝灾害评估方法。该方法虽然思路清晰、计算简单，不需要详尽的地理数据，但要求有长时间序列的历史灾情数据资料，城镇通常难以获得。且这种方法评估结果是区域性风险，不能反映灾害风险的空间差异，不适合在小尺度区域的评估。

5.0.5 采用数学模型法进行内涝风险评估时，并应符合下列规定：

1 采用数学模型法进行城镇内涝风险评估前，应对模型参数进行率定和验证；

2 宜建立降雨模型、地表产汇流模型、管渠模型及河道模型，并应进行模型耦合计算；

3 宜进行区域内设计暴雨、洪水与下游受纳水体水位等的遭遇分析，确定数学模型风险评估的边界；

4 应根据数学模型的内涝的积水时间、积水深度和地表径流流速等计算成果，依据表5.0.3内涝风险等级划分标准，划分内涝风险等级。

【条文说明】本条第1款，数学模型法进行城镇内涝风险评估前，应对数学模型进行率定，调整或验证模型参数是否适用于当地的地形、地貌和降雨特征，否则该数学模型评估的结果，不能作为内涝风险评估的依据。模型参数的率定和验证，一般宜采用2场及以上的实测降雨数据对数学模型参数进行率定。且对于监测数据完整的区域，宜使用经筛选后的降雨、水位和流量等数据，进行模型参数的率定和验证，更能有效提高数学模型评估的准确性。
5.0.6 采用指标体系法进行内涝风险评估时，并应符合下列规定：

1  应根据城镇的地域特点、市政排水设施完善程度和社会经济情况等因素，因地制宜采用多级指标体系；

2  采用多级指标评估时，一级指标宜为危险性、暴露性和脆弱性。

【条文说明】本条第1款，城镇的地域特点主要指城镇的降雨资料、地形特点和下垫面情况。社会经济情况主要指人口密度、经济状况、城镇防灾救灾能力等因素。

  本条第2款，危险性主要指地面标高、排水系统等因素。比如，地面标高越低，危险性越高；排水系统设计重现期越高，危险性越低。暴露性主要与人口密度、经济状况等因素有关，人口密度越大、经济状况越好，更应降低内涝风险。脆弱性与城镇防灾救灾能力有关，包括工程性措施和非工程性措施等方面。

5.0.7 采用历史灾情法进行内涝风险评估时，并应符合下列规定：

1  应收集历次城镇内涝的发生时间、降雨情况、积水地点、积水深度、积水范围、退水时间、排涝设施运行情况、受灾损失情况等历史灾情资料；

2  应根据历史灾情资料和本标准5.0.3条的规定进行内涝风险分析，合理划分内涝风险等级；

3  当设计暴雨和内涝防治系统与历史灾情存在差异时，应综合考虑历史灾情的各项影响因素，合理划分内涝风险区；

4  历史灾情法内涝风险评估结果可用于校核数学模型法中现状内涝风险评估结果。
5.0.8 内涝风险点识别应以内涝风险评估结果为依据，内涝风险点包括地下空间、下沉空间和低洼区域等。

【条文说明】内涝风险点识别应根据内涝风险评估的危险等级、人口密度和社会经济影响等方面综合确定，并宜对内涝风险点进行分级管理。

根据内涝防治规划设计经验，内涝风险点多为下沉空间、低洼区域或地下空间等，对于常见内涝风险点，在汛期前应予以重点内涝风险排查。

5.0.9 现状建成区应梳理排查内涝点位置、积水深度、积水面积、积水时间和对应设计降雨量等数据。

【条文说明】 建成区内涝点整治工程着重排查城区下穿立交桥、低洼地、地下空间、隧道涵洞等设施，根据内涝高风险点的排水设施参数、设计标准、规模及高风险点的地面和底高程等数据，系统分析内涝产生原因及危害程度，以排水片区为单元，逐一制定整治方案。

6 设施选择与系统设计

6.1 一般规定

6.1.1 城镇内涝防治系统的设施选择与系统设计应符合现行国家标准《城乡排水工程项目规范》GB55027、《城镇内涝防治技术规范》GB 51222、《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400、《室外排水设计标准》GB 50014和四川省地方标准《四川省低影响开发雨水控制与利用工程设计标准》DB51/T081的有关规定。

6.1.2 城镇内涝防治系统应满足上位规划的要求，并应根据内涝区域重要性、内涝程度、内涝成因、改造难度、改造必要性等因素，结合城镇建设计划统筹进行。
6.1.3 内涝防治设施应包括源头减排、排水管渠、排涝除险等设施，且各设施应统筹考虑，相互协调。

【条文说明】内涝防治设施是一个系统工程，应考虑城市自然地形地貌、河湖水系分布、高程竖向、排水设施布局等因素，合理划分排水分区。

内涝防治体系应遵循“源头减排、过程控制、系统治理”的原则，各内涝防治设施应密切配合、相互协调，统筹考虑位置、标高、设计规模、设计水位、设计流量等技术内容。

6.1.4 城镇内涝防治系统建设条件有限时，应根据内涝风险点的危险程度，按近期与远期相结合、工程措施与非工程性措施相结合的原则制定内涝防治方案。

【条文说明】所有的内涝风险点都应该在一定时间内得到治理，消除内涝风险，确保安全，达到内涝防治目标。

非工程性措施主要指内涝防治的管理体制和协调机制建设，也包括应急管理措施等相关内容。当资金有限、人员有限、时间有限等情况发生时，应根据内涝风险点分级结果选取风险程度高的内涝风险，点先行治理，其他暂无法治理的内涝风险点也应做好应急管理措施，这也是内涝风险点识别及分级的意义所在。

6.1.5 城镇内涝防治设计时，新建、改建和扩建工程的内涝防治设计文件，应符合下列规定：

1 应在项目可行性研究报告中编制内涝防治设计篇（章）；

2 项目可行性研究报告论证结论中，应提出初步设计阶段编制内涝防治设计报告的要求，对城镇内涝防治系统影响较大的工程应编制内涝防治设计报告，其他工程可编制内涝防治设计报告，并应符合本标准附录A 的有关规定。

【条文说明】 内涝防治设计文件应作为有关部门对建设项目进行评估和审批的重要技术依据。

内涝防治设计篇（章）的内容应至少包括：分析项目所在地在典型降雨情况下建设前后的雨水径流出流过程，比较两者的差异（峰值和总量），论证项目对现状城镇内涝防治系统的影响，并据此提出具体内涝防治工程措施，预测措施实施后的内涝防治系统状况，提出内涝防治设施规模和用地需求，估算内涝防治设施投资。应将项目对内涝防治系统的影响论证结论纳入项目可行性研究报告的结论，并明确是否需要在项目初步设计阶段编制内涝防治设计报告。

6.2 雨水径流控制

6.2.1 城镇内涝防治工程应遵循低影响开发理念，年径流总量控制率和径流峰值流量应满足当地海绵城市规划指标的要求和技术管理文件的相关规定。

【条文说明】年径流总量控制率和径流峰值流量是海绵城市建设的控制性指标，也是内涝防治系统源头减排和过程控制的关键指标，必须满足。

6.2.2 场地的空间布局和竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或利用。

【条文说明】 源头减排应遵循低影响开发理念，源头减排设施应模拟自然水文特征和生态过程，延缓雨水径流途径，有效组织雨水的下渗、滞蓄或利用，降低内涝风险。源头减排设施主要包括：透水路面、绿色屋顶、下凹式绿地、雨水花园、生物滞留设施、植草沟、渗透管、雨水调蓄设施等绿色和灰色的基础设施。

6.2.3 城市绿地、景观水体、下沉式广场、城市道路等设施可兼作城镇内涝防治的调蓄空间或应急排泄通道，并应采取保障公众安全的防护措施，设置必要的警示标识。
6.2.4 湿陷性黄土地区、盐渍土地区、膨胀土地区、滑坡灾害以及下渗会造成土壤、地下水污染的场所严禁采用具有渗透功能的源头减排设施。

【条文说明】 内涝防治设施包括源头减排设施、排水管渠与调蓄设施和排涝除险设施，不应对周边建（构）筑物和道路的基础和结构安全产生不利影响。
山体滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害中，雨水是一个关键性的诱因。雨水下渗形成地下水后，从力学平衡上降低了不良地质体的稳定性，从而导致地质灾害的发生，因此在高边坡、山区道路等易发生地质灾害的场所，严禁采用渗透设施。加油站、修车厂、危险废物和化学品的储存和处置地点、污染严重的重工业场地等，严禁采用渗透设施，以免污染物质渗人地下，造成土壤和地下水污染。
6.2.5 城镇内涝防治系统设计时应对内涝成因进行分析，并应符合下列规定：

1 汇水区域外地表径流进入时，应对其进行阻断或削减，并应结合客水流量合理组织汇水区域内的地表径流；

2 汇水区域内源头无法达到低影响开发控制标准时，应强化源头减排设施；

3 汇水区域内排水管渠达不到规划设计重现期标准时，或不能与内涝设计重现期相协调时，应更新完善管渠系统或增加调蓄设施使之满足要求；

4 汇水区域内排涝除险设施未达到规划设计重现期标准时，应按城镇内涝防治专项规划要求，因地制宜进行建设；对于近期难以达到内涝防治设计重现期的地区，可结合地区的整体改造和城镇易涝点防治进行改造。

【条文说明】源头无法达到低影响开发控制标准主要表现为对径流总量、强度削减及初期雨水污染去除不能与城镇排水规划相协调。主要衡量指标为年径流总量控制率、径流系数、年径流污染削减率等。

排水管渠设施无法达到规划设计重现期标准主要表现为排水设施建成时间较早，已无法满足当前条件下排水规划设计重现期标准，或排水设施存在缺乏维护、破损淤堵现象等。

排涝除险设施承担着控制内涝防治设计重现期下超出源头减排设施和排水管渠承载能力雨水径流的任务，是满足城镇内涝防治设计标准的重要保障。排涝除险设施的建设，应充分利用自然蓄排水设施，发挥河道行洪能力和水库、洼地、湖泊、绿地等调蓄功能，调蓄雨水径流总量。

6.2.6 源头减排设施、排水管渠设施和排涝除险设施应通过整体系统校核，满足内涝防治设计重现期的要求。内涝防治设计校核应符合本标准附录B 的有关规定。

【条文说明】不宜将内涝问题从一个地区转移到另一个地区，将上游问题转移到下游。当然也不能以绝对行政区划为界限或不考虑上游过境流量。

6.3 排涝除险设施

6.3.1 排涝除险设施可包括雨水管渠、雨水泵站、调蓄设施和行泄通道等。

6.3.2 排涝除险设施系统的平面位置和高程应根据内涝风险等级区划、地形地质、市政条件、施工条件和养护管理方便等因素综合确定，并应满足下列规定：

1 有条件重力流排水的排水分区，雨水管渠应按重力流方式排放；

    2 采用重力流排水方式困难的排水分区，应设置排水泵站提升排水或采用雨水调蓄设施调蓄排放。
 6.3.3 具有排涝行泄通道功能的雨水管渠应符合下列规定：

1 雨水管渠的设计应符合上位规划的相关要求，按照就近分散、高水高排、低水低排、自流排放的原则进行；

2 雨水管渠宜沿城镇道路敷设，并宜与道路中心线平行；

3 雨水管渠应布置在排水区域内地势较低或便于雨水汇集的位置；

3 雨水管渠排出口标高应与城镇水系水位相衔接，当雨水管渠排出口存在水体水位顶托造成雨水倒灌时，宜设置拍门或雨水泵站。

【条文说明】本条第3款，在平原城镇，雨水口淹没式出流受水体水位顶托情况比较多，当雨水管渠排出口存在水体水位顶托造成雨水倒灌时，应考虑设置拍门或雨水泵站。

6.3.4 雨水泵站设计应符合下列规定：

1 雨水泵站建设位置和规模应满足上位规划的要求；
2 城镇内涝防治系统宜不设或少设雨水泵站，确需设置雨水泵站时应设置可靠的动力电源和应急管理措施；

3 雨水泵站的设计规模，应按内涝防治要求经技术经济比较和确定，并应与城镇内涝防治系统的其他组成部分相协调；

4 雨水泵站的设计位置不应对周边环境、居住区和公共设施带来不利影响。

6.3.5 雨水调蓄设施设计应符合下列规定：

1 雨水调蓄设施宜利用城镇中洼地、湖泊、池塘、河道等设施；

2 有条件时，可将下凹式的绿地、广场、体育场等作为临时雨水调蓄设施；

3 雨水调蓄设施应考虑初期雨水污染控制及雨水利用措施；

4 雨水调蓄设施的调蓄容积应根据内涝防治设计重现期、降雨特征、雨水排水系统和用水情况等因素综合确定。 

【条文说明】 城镇人工水体在城镇内涝防治系统中主要是延缓雨水径流进入下游的时间，防止暴雨期间地表径流过快汇集，因此其调蓄能力要满足内涝防治系统规划的要求。具有景观环境、防洪等多种功能的人工水体，应保证各种功能的协调，避免相互影响。

考虑到隧道调蓄工程的影响因素较多，其调蓄容量的确定应采用水力模型计算。如还需兼顾径流污染控制的功能，其调蓄容量可适当增大。

6.3.6 行泄通道设计应符合下列规定：

1 内涝易发、人口密集、地下管线复杂、现有排水系统改造难度较高的地区宜结合地理位置、地形特点设置雨水行泄通道；

2 雨水行泄通道可采用内河、排水沟渠、经设计预留的道路、调蓄隧道等设施；
3 选取道路作为排涝除险的行泄通道时，应选取排水系统下游的道路，不应选取城镇交通主干道、人口密集区和可能造成严重后果的道路，且应设置行车方向标识、水位监控系统和警示标志；

4 行泄通道上的雨水应就近排入水体、管渠或调蓄设施；

5 达到设计最大积水深度时，周边居民住宅和工商业建筑物的底层不得进水；

6 宜采用数学模型法校核道路作为行泄通道时的积水深度和积水时间。

【条文说明】城镇排水系统下游管渠担负的流量较大，下游地区发生内涝的风险大，宜在城镇排水系统下游选取合适路段作为行泄通道。道路行泄通道设计应综合考虑周边用地的高程、漫流情况下的人行和车行、周边敷设的市政管线的影响，避免行泄通道的设计造成其他系统的损失。

行泄通道积水深度若超出行车安全最大深度时需封闭道路，保障城市安全，行泄通道不应选择城镇交通主干道，同时也不应选择在城镇重要区域。对于城镇易积水地区，根据以往统计情况，宜规划新建或改建行泄通道，以辅助排除易积水地区雨水，减小内涝风险。

作为行泄通道的城镇道路及其附属设施应设置警示标志和积水深度标尺。警示标志的形式与交通标志一致，也可以采用电子显示屏等设备。积水深度标尺宜采用木制或塑料标尺，白底黑字。采用电子显示时，应保证强降雨条件下的电源供给。警示标志和积水深度标尺应设置在距离雨水行泄通道安全范围之外，保证处于安全位置的行人或司机能够清楚地阅读警示标志的内容和标尺上的刻度。警示标志内容应清晰、醒目。

鉴于地表漫流系统的复杂性，作为行泄通道的道路排水系统宜采用数学模型法校核积水深度和积水时间。

6.3.7 当道路表面积水超过路缘石，延伸至道路两侧的人行道、绿地、建筑物或围墙时，其过水能力应符合下列规定：

1 过水断面沿道路纵向发生变化时，应根据其变化情况分段计算；

2 当过水断面变化过于复杂时，可对其简化，简化过程应遵循保守的原则估算断面的过水能力；

3 对于每个过水断面，其位于道路两侧的边界，应选取离道路中心最近的建筑物或围墙；

4 每个复合过水断面应细分为矩形、三角形和梯形等标准断面，分别按曼宁公式计算后确定。相邻过水断面之间的分界线不应纳入湿周的计算中。
6.3.8 市政雨水泵站和市政排涝设施中，通过水泵提升排放的压力雨水系统和重要设备房的压力排水系统应设自动巡检系统。

【条文说明】 设水泵提升的雨水排水系统，在不下雨时较少使用，提升水泵、管路、阀门、供电、水位监测、控制系统等故障不易被发现。在暴雨时无法正常工作，形成内涝，造成生命财产损失。生活水泵房、消防水泵房国家规范均要求采取防淹没措施也应设自动巡检。自动巡检系统可以包括气象信息接收处理模块、补水控制模块、水泵启停控制模块、计算模块、巡检信息储存及反馈模块、报警模块等，并宜具有以下功能：

1  周期巡检功能和暴雨前自动巡检功能，周期巡检应不少于每月一次，暴雨前自动巡检应根据接收的气象预警信息自动巡检。

2  自动向集水坑（池）补水，并启动水泵测试启停控制、管路通畅性、阀门启闭情况和系统排水能力。

3  巡检结果能远程反馈，巡检异常能就地报警和远程报警。

7 建筑与小区

7.0.1 建筑与小区的内涝设计的内涝设计应符合现行国家标准《城镇内涝防治技术规范》GB 51222、《建筑给水排水设计标准》GB50015、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB5040以及四川省地方标准《四川省低影响开发雨水控制与利用工程设计标准》DB51/T08的有关规定。
7.0.2 建设用地面积大于10hm2的建筑小区应进行内涝防治专项设计。

7.0.3 山地建筑小区内紧邻山坡边缘挡土墙的建筑，在挡土墙与的建筑物之间应设置雨水截水沟，且雨水沟的断面积应根据汇入该区域的上游最大洪水量及可能带有的泥浆沉淀量计算确定。
7.0.4 建筑小区室外场地和高程设计，应满足下列要求：

1 城市排洪泄洪沟渠不应穿越建筑小区；

2 建筑小区出入口位置应避开城市道路易涝点；

3 室外场地标高不应低于城市的设计防洪、防涝设计水位标高；

4 建筑小区的室外场地应高于城市道路高程0.2m以上，城市道路高差较大时，场地高程应高于小区出入口处城市道路标高0.2m以上，并应采取措施防止高于场地高程的市政道路雨水进入小区场地。

5 小区雨污水排出点检查井所在地面标高，应高于城市道路标高。

7.0.5 建筑小区内的地下空间和下沉空间出入口不应设于场地低洼处，并符合下列规定：

1 人行出入口高程应高于周边地面不小于300mm；

2 车行出入口高程应高于周边地面不小于150mm；

    3 地下空间的设计应考虑施工措施和雨水入渗对地下水位的影响。

【条文说明】 本条第3款，主要指地下室底板的抗浮水位设计标高，应充分考虑施工护壁桩与建筑外墙之间的地面渗水通过肥槽对地下室地板产生的地下水位值影响，避免抗浮设计计算值不够，带来安全隐患。

7.0.6 建筑室内的重要设备机房应设置防水淹措施，并应符合下列要求：

1 高低压配电房、发电机房、消防控制室、电梯机房的门槛标高应高于所在楼层地面标高不小于200mm；

2 生活水箱间应设于地下一层或地面以上楼层，生活水箱间、生活水泵房、直饮水机房、消防水泵房的门槛标高应高于所在楼层地面标高不小于200mm。

【条文说明】 本条第2款，主要指涉及饮用水和消防安全的房间。生活水箱间应设于地下一层或地面以上楼主要目的包括：（1）生活水箱间设于地下二层及更低楼层对市政供水压力浪费严重，不利于供水系统节能要求；（2）当地下室发生内涝时，生活水箱间设于地下二层及更低楼层容易造成水质污染，影响供水安全。

7.0.7 雨水调蓄池宜建在绿地、广场和停车场下方，并应符合下列规定：

1 应满足地面荷载要求；

2 调蓄水池周边和上方有阀门、设备、检修孔等需检修区域，应留有检修通道和空间；

3 当调蓄池设于地下室时禁止在地下室内开设孔洞；

4 调蓄池的检修口的井盖应高于周边地面不小于300mm。

【条文说明】本条第3款 禁止将室外场地雨水或室外雨水调蓄池的雨水，通过不合理开洞引入地下室，造成地下室产生内涝风险。

7.0.8 连接建筑出入口的下沉地面、下沉广场、下沉庭院及地下车库出入口坡道的内涝防治措施，应符合下列规定：

  1 应设置集水坑和排水泵排水；

2 应采取土建拦截措施，禁止防洪水位以下的客水进入这些下沉区域；

3 集水坑容积、水泵设计流量和设计重现期和应符合《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。
7.0.9 不与建筑出入口连接的下沉地面、下沉广场、下沉庭院等场所可接纳周边场地的超标雨水，并应设置警示标志。

【条文说明】在超标降雨时，不与建筑出入口连接的下沉地面、下沉广场、下沉庭院等低洼空间，可作为雨水应急调蓄空间，增加雨水源头减排的能力。但接纳周边场地的超标雨水的场所，应采取可靠管理措施，避免产生次生灾害。
7.0.10 建筑小区应对各汇水分区雨水径流量进行计算，并根据计算结果和下垫面情况合理组织径流途径。

7.0.11 建筑与小区内涝防治设计应采取渗透、滞蓄、收集回用、调蓄等设施或其组合系统，并符合下列规定：

1 具有大型屋面的建筑宜收集回用屋面雨水；

2 建筑与小区地面雨水宜优先采用雨水渗透设施，新建建筑小区的雨水渗透、滞蓄设施设于地下室顶板上时，顶板净覆土厚度不应低于1.0m。

3 常年降雨条件下，屋面、硬化地面径流应进行控制与利用，超过雨水径流控制要求的降雨溢流排入市政雨水管渠。

【条文说明】雨水利用要根据当地的缺水情况，室外土壤的入渗能力，雨水需求量和水质要求，杂用水水量和降雨量季节变化的吻合程度，经济合理性等条件综合确定。

入渗的雨水已经通过土壤过滤，减少了雨水的后续处理措施。雨水的收集回用系统应包含雨水收集、储存、处理和回用管网等。

降雨发生时雨水通过收集系统进入到雨水储存设施中，达到调蓄的作用，待降雨减小或停止时，再将雨水储存设施内的雨水通过排放管网排出。
8 城市绿地与广场

8.0.1 城市绿地与广场的内涝设计应满足现行国家标准《城市绿地设计规范》GB 50420 和《城市绿地分类标准》CJJ/T85、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB504006以及《四川省低影响开发雨水控制与利用工程设计标准》DB51/T081的有关规定。

8.0.2 城镇绿地在城镇内涝防治系统中可用于源头调蓄和排涝除险调蓄。当用于排涝除险调蓄时，城镇绿地应接纳周边汇水区域在排水管渠设施超载情况下的溢流雨水。

【条文说明】城镇绿地是重要的内涝防治设施，因此应保证一定的绿地率。在城镇内涝防治系统中，城镇绿地按其功能可分为源头调蓄绿地和排涝除险调蓄绿地。

从承担的主要作用看，设置在源头的下凹式绿地主要用于削减或延缓进入雨水管渠的径流，雨水径流超过绿地本身承受能力时进入雨水管渠；用于排涝除险的绿地主要用来接纳周边汇水区域在排水管渠设施超载情况下的溢流雨水，充当“可受淹”设施。用于排涝除险的城镇绿地高程应低于路面高程，地面积水可自动流入，通常不设溢流设施。

8.0.3 城市绿地与广场承担区域性防洪排涝功能时，应符合下列规定：

1 城市绿地与广场的标高应低于周围汇水区域，并应设置地表或者地下雨水径流通道；

2 应根据竖向关系、汇水面积、设计降雨量和市政排水管网接纳能力等因素，综合确定调蓄容积、竖向标高和下沉区域面积；

3 应设置安全警示标识、淹没范围、最高水位等安全措施。

【条文说明】 城市绿地以外区域的雨水进入绿化用地前，应对绿地雨水消纳能力进行评估测算，并设置完善的雨水径流通道。

广场面积较大时，降雨时瞬时流量较大，雨水快速进入城市雨水管网，为减轻市政雨水管网负担，可将广场设计为微下沉形式，将雨水暂存至广场内，同时在广场下方设置强排系统，强排系统排水能力不大于市政管网的接纳能力，广场雨水可在降雨后排放。

雨水进入城市绿地前，还应采用有组织方式转输，对雨水进行截污、净化等预处理，保证进入绿地雨水不会对绿地及其他植物正常生长造成影响。

8.0.4 用于源头减排的下凹式绿地设计，应符合下列规定：

1 新建城市绿地中应有50%以上面积作为用于滞留雨水的下凹式绿地；

2 在地下水位较高的地区，应在绿地低洼处设置出流口，通过出流管将雨水缓慢排放至下游排水管渠或其他受纳体；

3 下凹式绿地应根据快进缓出的原则确定出流管管径，绿地排空时间宜为24h~48h。

8.0.5 城市绿地内的道路应优先采用透水、透气型铺装材料及可再生材料。透水铺装除满足荷载、透水、防滑等使用功能和耐久性要求外，尚应符合下列规定：

1 透水铺装对道路路基强度和稳定性的潜在风险较大时，可采用半透水铺装结构；

2 土壤透水能力有限时，应在透水铺装的透水基层内设置排水管或排水板；

3 当透水铺装设置在地下室顶板上时，顶板净覆土厚度不应低于1.0m，并应设置排水层；

4 湿陷性黄土与冰冻地区的铺装材料应根据实际情况确定。

8.0.6 城市广场设计，应符合下列规定：

1 城市广场的建设不应增加周边道路雨水径流总量；

2 当广场内设有绿地时，宜结合广场和绿地的竖向关系，将广场雨水排至绿地内进行消纳和滞蓄，必要时可增设线性排水沟方式排水；

3 当广场无绿地时，可在广场下方或周围设置雨水调蓄设施。

【条文说明】城市广场的建设不应增加周边道路雨水径流总量，应自行消纳硬化后的超标雨水。

当广场周边存在绿地时，应整体考虑广场与绿地的关系，可将广场雨水引入绿地进行滞蓄和入渗。当广场周边无绿地时，有条件时可在广场下方或其周边设置灰色雨水调蓄池，将广场雨水引入雨水调蓄池中暂存，降雨过后排出。

8.0.7 不作为人员疏散避难场所的城市广场，应考虑雨水调蓄设计，应符合下列规定：

1设有排水泵站和自控系统的调蓄设施应配置可靠电源，当达到排放深度要求时排水泵站应能自动工作；

2广场用地的雨水调蓄设施，当有地面冲洗要求时，应设置雨水处理和回用设施；

3 广场用地的雨水调蓄应设置专用的雨水进出口，防止雨水对广场空间造成冲刷侵蚀，避免雨水长时间滞留和难以排空；

4 在广场雨水调蓄设施入口处，应设置格栅等截污设施；

5 广场雨水调蓄设施应设置清淤冲洗装置和车辆检修通道；

6 广场雨水调蓄设施应设置安全警示标识。

8.0.8 下沉式城市广场设计应符合下列规定：

1 下沉式城市绿地与广场和公共停车库出入口坡道应采取措施禁止防洪水位以下的客水进入下沉区域；

2 应设置集水沟、集水坑、排水泵等排水设施，排水泵应有可靠的动力电源，排水泵设计流量应满足50年一遇设计重现期的雨水量；

3 下沉式城市广场入口应按200年一遇设计重现期设置防止客水流入的挡水措施。

8.0.9 地势高差较大的城市广场，应每隔5m高差设置截流沟，截流上游雨水进入有组织管网系统。

9 市政公用工程

9.1 一般规定

9.1.1 市政公用工程内涝防治系统的设计应符合现行国家标准《城镇内涝防治技术规范》GB 51222、《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174、《室外排水设计标准》GB 50014等的有关规定。
9.1.2 城镇空间布局和竖向高程应优先按照有利于雨水排除的原则进行设计，竖向布置与雨水排水分区应尊重地形地貌条件，高水高排、低水低排，避免因跨区域排水造成的外水积涝。

【条文说明】 城镇空间规划和市政公用工程用地布局，应城镇排水规划、排洪防涝规划、海绵城市专项规划、道路规划等相关规划协调，避免形成排水不利区域，形成内涝风险。

城镇空间布局和竖向高程应按地块的重要性和地形条件确定，重要地块的规划高程宜比周边道路的最低路段高程高出0.35m及以上，一般地块的规划高程宜比周边道路的最低路段高程高出0.2m及以上。住宅建筑首层地面标高宜比地块的规划高程高出0.15m及以上，工商业建筑物的首层地面标高宜比地块的规划高程高出0.3m及以上。

9.1.3 城市规划地面高程宜控制在河道防洪设计水位以上，并应根据排水管网水头损失适当加高。当市政公用工程地面标高无法满足上述条件时，应按内涝防治要求采取可靠的强制排水措施，并应采取防止客水进入的措施。

【条文说明】 城市用地规划地面高程控制在河道水系设计或校核水位以上有利于区域排水通畅，避免河道水位顶托，地面高程或地面坡度控制时，还应根据排水管网水头损失及管网比降有所加高，区域地面低于河道设计或校核水位的，应采用强排手段来避免内河水系对排水管网造成顶托。

9.2  市政道路

9.2.1 道路的总体布局和竖向设计应充分结合区域内总体排洪防涝规划、道路周边用地、道路纵坡和横断面、市政雨水系统布局等因素，合理设置源头减排设施。

【条文说明】 区域内总体排洪排涝规划确定了总体排水布局，道路周边地块标高、用地性质、雨水排放口设置等决定了道路总体竖向布局，道路自身纵坡、横断和道路下方市政雨水系统决定了道路沿线雨水排放方向。

9.2.2 道路排水设计应根据相关规划的总体要求，结合沿线水文、气象、地形、地质等自然条件，设置必要的地表排水和地下排水措施，并应形成合理、完整的排水系统。

【条文说明】合理、良好的排水对于保证路基路面使用性能和使用寿命具有重要作用。路基路面排水是整个道路排水系统的一个重要部分，不仅应满足道路排水总体设计的要求和标准，而且应形成合理、完整的排水系统，及时排出路表降水和路面结构层的内部积水，疏干路基和边坡，以确保路基路面的长期性能。

9.2.3道路设计最低点高程宜高于城镇雨水受纳水体内涝重现期的最高水位，路面排水应符合下列规定：

1 路面排水应有组织接入城镇排水系统，当局部城镇排水系统未建立时，应按临时排水设计；

2 下凹道路需单独设置雨水提升系统。

【条文说明】 本条第1款 局部城镇排水系统未建立指城市新区或雨污分流改造中城镇排水系统未形成的区域，应设置临时排水系统，且临时排水系统不得影响下游排水系统正常发挥作用。

9.2.4 路面排水设计应符合下列规定:

1 路面排水设计包括路表、分隔带及路面结构内部排水。

2 路面应设置双向或单向横坡，坡度宜为1.0%~2.0%。

3 路面排水需处理好与城市防洪的关系。

4 综合考虑雨水收集利用的道路，路面结构设计应满足透水性的要求。

9.2.5 路基排水设计应采取排、疏、防相结合的原则，并应与地面排水系统、边坡防护、地基处理等其他措施相互协调，保证路基稳定，避免道路水损害。

【条文说明】 为了保证路基的稳定性，提高路基的抗变形能力，必须采取相应的防排水措施，消除或减轻地表水和地下水的危害，使路基湿度状况处于工程容许的范围内。

9.2.6 路基设计高度应符合下列规定：

1 路基设计高度应使路肩边缘的路基相对高度不低于路基土的毛细水上升高度；

2 沿河及浸水路基的边缘标高，不应低于路基设计洪水频率的水位加雍水高、波浪侵袭高度和0.5m的安全高度。

【条文说明】 路基设计高度应考虑该路段的地表积水和地下水位、路基土的毛细水上升高度；沿河路基应考虑洪水的影响。

9.2.7 地面雨水径流应按设计暴雨强度进行计算，暴雨强度的重现期应根据排水方式、道路类别和重要程度等因素确定，并应符合下列规定：

   1当采用管道排水方式时，重现期取值应满足表9.2.7-1的要求；

表9.2.7-1   管道排水暴雨强度设计重现期（年）

	        道路等级

城市级别
	快速路
	主干路
	次干路
	支路

	大城市
	3~6
	2~4
	1~2
	0.5~1

	中小城市
	
	1~3
	0.5~1
	0.5


2 当采用边沟排水方式时，重现期取值应满足表9.2.7-2要求；
表9.2.7-2   边沟排水暴雨强度设计重现期（年）

	道路等级
	快速路
	主干路
	次干路
	支路

	设计重现期
	15
	15
	10
	10


3 当道路排水设施服务于周边地块时，除满足本条第1~2款外，重现期取值还应符合地块规划要求。
【条文说明】本条第3款 道路排水设施服务于周边地块主要指道路边坡排水或道路周边区域的客水。对于道路边坡排水，城市建成区的路基边坡、在填方边坡底部一般会适当设置边沟等排水设施排除坡面地表水，挖方边坡顶部必要时也会设置截水沟拦截边坡外的地表水。

9.2.8 道路雨水口的形式、设置间距和泄水能力应满足下列规定：

1 雨水口的形式、设置间距应能有效收集地面雨水；

2 易积水地段的雨水口宜适当加大泄水能力。

【条文说明】雨水口的布置应能有效收集地面雨水，主要指雨水不应流出路口范围，不应横向流过车行道，不应由路面流入桥面或隧道等情况发生。

利用道路横坡和纵坡、偏沟和雨水口相结合，是城市道路地面水最重要的收集方式。设置超高的弯道可能使外侧路面形成向内侧倾斜的横坡，有中间分隔带时应设置雨水口，避免雨水穿过分隔带横向流过内侧车道或从下游横向流过外侧车道；在横坡方向转换的地方应设置雨水口，避免中间或路侧偏沟的雨水横向流过车行道。

9.2.9 市政道路雨水管渠可通过设置调蓄设施的方式提高设计重现期，且可利用城镇水体及周边下沉空间作为排涝调蓄设施。

9.3  桥梁与隧道

9.3.1 桥梁与隧道内涝治理的设计应符合下列规定：

1 桥梁与隧道不同部位可采用不同的重现期；桥梁雨水管渠设计重现期不应小于地面道路雨水管渠设计重现期。

2 地面集水时间应根据道路坡长、坡度和路面粗糙度等计算确定，宜为2min~10min。

3 综合径流系数宜为0.9~1.0 。

4宜采用高水高排、低水低排且互不连通的系统，并应采取措施封闭汇水范围，避免客水汇入。

5 桥梁与隧道的地面径流采用泵站排除的，应校核泵站和配电设备的安全高度，采取措施防止变配电设施受淹。

6 下穿隧道宜设置横截沟和边沟，且横截沟设置应考虑清淤和沉泥，横截沟盖和边沟盖的设置应保证车辆和行人的安全。

【条文说明】第2款  因为立体交叉道路坡度大（一般是2%~5%), 坡长较短(l00m~300m), 集水时间常常小于5min。鉴于道路设计坡度、坡长均各不相同，应通过计算确定集水时间。

第4款  合理确定桥梁与隧道排水系统的汇水面积，高水高排，低水低排，并采取设置挡墙、驼峰等有效地防止高水进入低水系统的拦截措施，是排除立体交叉道路（尤其是下穿立交道路）积水的关键问题。下穿隧道引道驼峰高度不低于0.5m。当高架桥直接和隧道连接时，宜在接地段设置线型横截沟，同时在道路两翼设置挡墙，控制汇水面积，封闭汇水范围，避免客水汇入。

第5款  下穿隧道的排水泵站为保证在设计重现期内的降雨期间水泵能正常启动和运转，应对排水泵站和配电设备的安全高度进行计算校核。当不具备将泵站整体地面标高抬高的条件时，应提高配电设备设置的安全高度。

9.3.2 下穿隧道的排水宜采用快排与调蓄相结合等综合措施达到规定的内涝防治重现期。

【条文说明】 本条中的“快排”指采用管道重力排水或泵站强制排水。下穿隧道易成为城市积水点，严重时可阻断交通，造成交通瘫痪。鉴于下穿隧道是保证城市交通正常运行的重要节点，本标准规定了下凹桥区排水形式宜采用快排与调蓄结合的方式。新建城市下穿隧道，应进行低影响开发雨水控制与利用设计，充分收集、储蓄、利用城市雨水。

9.3.3 在城市密集区域、有条件的区域，下穿隧道排水应设置独立的排水系统，并防止倒灌。当没有条件设置独立排水系统时，受纳排水系统应能满足地区和立交排水设计流量要求。

9.3.4 桥梁雨水管道宜设置单独的收集管和出水口。

9.3.5 当下穿隧道的最低点位于地下水位以下时，应采取强制排水或控制地下水的措施。

【条文说明】 四川省城市的地下水位情况各不相同，应全面详细调查工程所在地的水文、地质和气候资料，以便确定排出或控制地下水的设施，可以采用盲沟收集排除地下水，或设泵站排除地下水；也可采取U形槽钢筋混凝土结构桥体防水等新型措施控制地下水进入。

9.3.6 下穿隧道应设置地面积水深度标尺、标识线和提醒标语等警示标识。

【条文说明】为防止行人或机动车进入积水较深的下穿立交道路区域，造成人身伤害和财产损失，应在进入下穿立交道路前较明显的位置设置标尺，表明下穿立交道路的积水深度和标识线，并设置警示标识等。

9.3.7 下穿隧道宜设置积水自动监测和报警装置。

【条文说明】 积水自动监测装置可设置于下穿立交道路路面最低点和泵站集水池内，积水自动监测结果可通过信息控制系统传输至LED 智能报警系统或声光报警系统，实现水位变化检测、积水智能报警、信息发布和远程监控指挥，做到提前预警和警示。目前上海在全市的下穿立交道路都安装了积水自动监测和报警装置，出现超过20cm 积水且无有效手段降低或抑制水位上升时，采取措施限行；当出现超过25cm 积水，水位得不到有效控制时，应采取封闭交通措施，从而有效保证下穿立交运行的安全性。

9.4  下凹桥
9.4.1 下凹桥区以削减地表径流峰值流量、降低内涝发生频率、控制面源污染为主。

9.4.2 下凹式立体交叉道路极易形成城市积滞水点，排水形式应采用强排与调蓄相结合的方式；下凹式路段应设置醒目的水位警示与导行标识。

【条文说明】因为涉及人身安全，下凹桥区的设计重现期远远高于附近地面道路的设计重现期，而且下凹桥区排水的可靠程度取决于排水系统出水口的畅通无阻，故有条件的地区，下凹桥区排水应尽量设置独立系统，出水应就近排入受纳水体。若就近受纳水体排水能力不足时，可选择排入排水能力更强的受纳水体。当不具备直接排入水体的条件时，可将出水管接入地面雨水管网，但受纳排水系统应能同时满足设计条件下地区和下凹桥区的排水要求。出水管末端应设置防倒流装置，以免发生水流倒灌。当受纳排水系统排水能力不足时，有条件的地区可设置下凹桥区调蓄设施，降低桥区排水排出强度，使之与受纳排水系统排水能力相适应。下凹桥区调蓄设施的设置在满足下凹桥区雨水管渠设计重现期排水的同时，还应兼顾内涝防治设计重现期排水的要求。

9.4.3 下凹桥区雨水调蓄设施的设计，应符合下列规定：

1 宜结合立交雨水泵站集水池建设；

2 应结合现场实际情况设初期雨水收集池；

3 雨水调蓄设施内应设小型排水设施，排水设施宜采用潜水泵，且不宜少于两台；

4 雨水调蓄设施排空时间不应超过12h，且出水管管径不应超过市政管道排水能力。

9.4.4 下凹桥区设计时应采取措施，避免客水进入汇水区域。

9.4.5 下凹桥区应加强高水区收水能力并设置拦蓄设施，减少低区雨水流量。

9.4.6 下凹桥区宜沿引道沿程收集径流雨水，不宜仅在最低点处集中收集。

9.4.7 下凹桥区应设置独立的排水系统，并防止倒灌。当没有条件设置独立排水系统时，受纳排水系统应能满足地区和下凹桥区设计流量要求。

9.4.8 下凹桥区改造时可通过增加雨水口数量，增大雨水管道管径等措施，提高雨水收水能力。

9.5  地下空间

9.5.1 地下空间防涝措施应包括抬高出入口高程、设置出入口遮雨措施、排水沟、防淹门或挡板等防止客水进入措施、地下空间内部排水设施、供电保障系统等。

9.5.2 地下空间出入口的周边地面高程应高于所在区域雨水受纳水体的防洪、涝水位，并应考虑安全加高。

【条文说明】 地下空间内涝防治以防为主。最关键部位在于出入口，包括抬高出入口周边地面高程、设置防淹挡板及遮雨设施、布设排水沟排水等措施。

9.5.3 地下空间的出入口应设置反坡，且坡顶高程应高于周边地面高程，超高值宜结合地下空间结构、接线纵坡、所在区域内涝防治设计重现期等因素综合决定。车行出入口高程宜高出周边地面0.15m及以上，人行出入口高程宜高出周边地面0.5m及以上。

【条文说明】 地下空间应采取措施防止客水进入，以免造成更严重内涝；而且地下空间本身应做好防水，按照现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定执行。《地下工程防水技术规范》GB50108中规定：地下工程通向地面的各种孔口应采取防地面水倒灌的措施。人员出入口高出地面的高度宜为0.5m，汽车出入口设置明沟排水时，其高度宜为0.15m，并应采取防雨措施。

9.5.4 地下空间出入口宜设置防淹门或防淹挡板，防淹门或防淹挡板高度应高于出入口外端超标降雨积水深度，并应考虑安全加高。防淹门或防淹挡板高度不宜低于0.5m。应设置就地手动操作装置，并进行防水处理。

【条文说明】有条件的地区，其地下空间出入口宜设置防淹门或防淹挡板。防淹门或防淹挡板的设置应因地制宜的确定其承压能力、挡板高度及控制方式等。城市下穿隧道的防淹挡板可设置在场口段起终点，防淹门设置在出入口处。

9.5.5 地下空间出入口宜设置延伸至地下空间出入口外端的遮雨措施，以防止雨水直接进人地下空间内部。

9.5.6 地下空间的出入口外端及低端应设置排水沟;当出入口无遮雨设施时，应在敞开段的较低处增设截水沟，敞开段设计重现期不应低于该区域内涝防治设计重现期。

9.5.7 地下空间内部设置的供电、应急等设施及重要用房应避免设置在最低点，其基础、室内地坪或门槛应高出所在楼层地面0.15m及以上。

【条文说明】地下空间内部重要设施应采取相关措施防治受淹，避免影响其正常功能使用。《民用建筑设计统一标准》GB50352中规定：变电所地面或门槛宜高出所在楼层地面不小于0.1m。如果设在地下层，其地面或门槛宜高出所在楼层地面不小于0.15m。

9.5.8 地下空间内部应合理设计地面坡度、排水沟、集水池和排水泵等排水措施，有利于排水。

9.5.9 地下空间的建(构)筑物孔口及进出管线应采取防止雨水及地面水进人的措施，露出地面的孔口最下沿标高应高于所在区域雨水受纳水体的防洪、涝水位，并应考虑安全加高，且高出室外地面不宜小于0.5m。

9.5.10 地下空间内宜设置水位监测系统，当出入口有雨水进入且内部积水深度超过警戒水位时，应报警并关闭地下空间出入口处的防淹门或防淹挡板。

【条文说明】 位于风险区的地下空间或有条件的地下空间，宜设置水位监测系统，与出入口处的防淹门或防淹挡板联动，允许集水深度应在保障地下空间其他功能或设施正常运转的前提下，与建筑等相关专业商议后确定。

9.5.11 综合管廊的人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口等构筑物露出地面的高程不应低于800mm。当上述口部设施位于城镇内涝高风险区域时，其高程应不低于被淹水位，并设300mm 超高。

10 城市轨道交通工程

10.0.1 城市轨道交通工程的防洪（涝）设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201、《城镇内涝防治技术规范》GB 51222、《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174、《城市防洪工程设计规范》GB/T50805、《室外排水设计标准》GB 50014、《地铁设计规范》GB 50157等的有关规定。
10.0.2 城市轨道交通工程防洪（涝）设计标准应符合下列规定：

1 城市轨道交通工程临近河 （渠）的建设项目防洪（涝）设防标准不得低于河（渠）防洪（涝）标准；用地范围内的河（渠）改造不得低于轨道交通工程自身的防洪（涝）标准，用地范围外周边的河（渠）改造不得影响轨道交通设施（车站、车辆基地）的防洪（涝）安全；各洪涝水位应设置标识标线，并通过工程验收、移交。

2 城市轨道交通工程的附属工程、第三方接入工程的防洪（涝）水位可与主体工程保持一致，但不应低于主体工程的防洪（涝）标准。

3 当城市轨道交通地面的车站、车辆基地、U型槽等设施下方有河（渠）需要过流或管道顺接时，不宜采用倒虹吸方式。确须采用的应进行防洪（涝）风险论证，确保积水高度不得影响城市轨道交通设施安全。

4 城市轨道交通线路周边地块后期规划和项目建设不得影响城市轨道交通既有防洪（涝）标准。

【条文说明】城市轨道交通工程主要类型有地铁、轻轨、有轨电车、胶轮有轨电车、空轨、智轨等，可行性研究阶段应开展防洪（涝）专题研究，其范围包括但不限于穿、跨河流、低洼地带等重要区段，车辆基地、下穿隧道、桥梁等重要片区，站、点选址及工程方案的防洪排涝评价内容。城市轨道交通工程的车站、区间、车辆基地等场所应根据需要，结合国家、地方、行业或企业标准的相关规定开展防洪（涝）专项论证、专项设计和防洪（涝）影响评价报告，报告的内容编制应符合相关的法律法规的规定，且应组织相应的专项评审。

10.0.3 城市轨道交通工程的主体工程、附属工程及相关工程的排水系统应遵循“高水高排 低水低排”的原则，并应满足下列规定：

1 城市轨道交通工程设计前应进行防洪（涝）专项论证；

2 城市轨道交通工程还应建立防洪（涝）管理体系和应急管理体系；

3 可采用重力流排放至市政排水管网的区域，应优先采用重力流方式排放；

4 对于不能采用重力流排放至市政排水管网的区域，应采用排水泵站强制排水方式，且应配置可靠的动力电源。
10.0.4 地下车站出入口、消防专用出入口和无障碍电梯的防洪（涝）设计应符合下列规定：

1 地下车站出入口、消防专用出入口和无障碍电梯的地面标高，应高于室外地面不小于300mm，且地下车站出入口、消防专用出入口和无障碍电梯的最低处应设置排水设施、水位监测及预警设施；；

2 当出入口位于城镇内涝中风险区域时，应在地下车站出入口处设置防淹闸槽，闸槽中设置防淹挡板，防淹挡板高不得低于800mm。

10.0.5 城市轨道交通工程的出入段线敞开段、涉通航河道区域等，应设置防淹门、防淹挡板等防洪（涝）措施。

10.0.6 地下车站风亭防洪（涝）设计应符合下列规定：

1 应设置防淹挡板、排水设施等防洪（涝）措施；
2 风亭口部底边缘距地面的高度应满足防淹要求；

3 当风亭设于路边时，其高度不应小于2m；当风亭设于绿地内时，其高度不应小于1m.。

10.0.7 城市轨道交通工程的孔洞封堵，应符合下列规定：

1 有洪涝灾害隐患的临时封堵墙、孔洞（含预留）应采用钢筋混凝土进行全封堵，混凝土强度等级不低于主体结构封堵部位强度，厚度不应小于300mm，且应满足结构受力、耐久性和防水等要求。

2 各类管、线穿墙出地面处及穿板处、盾构始发后的始发井、电力管廊或检修井出地面处等有防洪（涝）隐患的，均应有相应的封堵措施。

10.0.8 地铁运营单位应当建立完善应急预案，对超出设计重现期的降雨等非常规情况下采取停运列车，疏散乘客，关闭车站等应急措施。
11 城镇水系

11.0.1 城镇水系规划应符合现行国家标准《城市水系规划规范》GB 50513的规定，设计应符合现行国家标准《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805 的规定。位于蓄滞洪区的河道、湖泊、滨水低洼地区的海绵城市建设，应符合现行国家标准《蓄滞洪区设计规范》GB 50773中的规定。

11.0.2 城镇水系设计应统筹防洪排涝、生态、景观等功能需求。在枯水期应保证河流水系的基本生态水量；汛期应保障设计标准内洪涝水的安全排泄。

11.0.3 城镇水系设计应满足洪涝灾害防治、面源污染控制及雨水资源化利用的要求；并应根据植被对河道糙率的影响，选择适宜的河底、岸坡植被或护砌形式。

【条文说明】 在河湖底部及岸坡进行绿化和景观设计时，应注意选择种植的植物类型对河湖设计水位的影响较大。糙率是影响水位的敏感参数，植物越高、越密集其糙率取值越大，相应的设计水位越高，将会给河湖的防洪排涝安全带来一定程度的风险。

11.0.4 建设新的水体或扩大现有水体的水域面积时，应与城镇内涝防治相协调，增加的水域宜具有雨水调蓄功能，水体应根据调蓄水位变化选择适宜的水生及湿生植物。
11.0.5 城镇水系改造应有利于提高城镇防洪排涝能力、消除城市黑臭水体，江河、沟渠的断面和湖泊的形态应保证过水流量和调蓄库容的需要。

【条文说明】提出了城镇水系改造的主要方向。水系改造的目的应包括提高城市行洪调蓄能力、为改善水质创造条件、为丰富生物多样性提供生态走廊，形成城市独特的景观和水上交通通廊、提高水体的观赏价值等。因此，结合水系各类功能的发挥提出相应的改造要求。

11.0.6 城区有外水汇入时，可结合防洪规划总体布局，根据地形、水系将部分或全部外水疏导至城区下游。

11.0.7 排涝工程布局应充分利用现有河渠等将涝水排至下游承泄空间，充分利用现有湖泊、湿地蓄滞涝水。在计算排涝河渠的设计排涝流量时，应分析湖泊湿地的蓄滞洪作用。

11.0.8 排涝河渠布置应根据地形地势条件、河网与排水管网分布，结合城市规划、施工条件、征地拆迁、环境保护与改善等因素，通过技术经济比较，综合分析确定。

11.0.9 排涝河渠的设计应根据上位规划进行经济技术比较选定。利用现有河渠排涝，宜保持河渠的自然风貌和功能，并为改善河流生态与沿岸环境创造条件。城区排涝河渠，可根据排涝及城市建设要求进行防护，并与城市建设相协调；非城区且无特殊要求的排涝河渠，可保持原河床形态或采用生态护坡。

11.0.10 开挖、改建、拓宽疏浚城市排涝河渠，应排水通畅、流态平稳，各级排涝河渠应平顺连接。受条件限制，河渠不宜明挖的，在保证其过流能力前提下可局部采用管涵衔接。

11.0.11 利用现有河渠排涝，宜保持河渠的自然风貌和功能，并为改善河流生态与沿岸环境创造条件。

11.0.12 利用湖泊、湿地蓄滞洪的地区，在计算排涝河道的设计排涝流量时，应分析湖泊湿地的蓄滞洪作用。

11.0.13 雨污分流区域湖泊湿地应与城市雨水管渠排放系统、超标雨水径流排放系统和相邻河道统筹协调，综合提升城市水安全。

11.0.14 滨湖调蓄空间应建设预警标识和预警系统，保障暴雨期间的人员安全，避免事故发生。

11.0.15 驳岸设计应在满足安全性、生态性、整体性的前提下，选择适宜的生态护岸类型，尽量避免河岸岸线渠化。

11.0.16 城市排水管网与防洪排涝水系应通过降雨重现期进行衔接，设计水量应考虑下垫面、流域、调蓄空间的影响。

11.0.17 排涝河渠出口水位要考虑下游防洪河道及承泄区水位顶托，以及干流不同频率水位遭遇的影响。以防洪为主时，应重点分析洪水与响应涝水遭遇的规律；以排涝为主时，应重点分析涝水与相应洪水遭遇的规律。

11.0.18 对洪水、涝水遭遇分析的成果，应通过多种途径进行综合分析，检查其合理性。

12 运行维护与信息化管理

12.1 一般规定

12.1.1 城镇内涝防治系统的运行维护应符合现行国家标准《城镇内涝防治技术规范》GB 51222、《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174、《城镇排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187和现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210、《城镇排水水质水量在线监测系统技术要求》CJ/T 252等的有关规定。

12.1.2 城镇内涝防治系统运行维护应建立运行管理制度、岗位操作制度、设施设备维护制度和事故应急预案。

【条文说明】 城镇内涝防治系统的运行管理应制定运行管理制度、岗位操作制度和设施设备维护制度，明确具体职责，对城镇内涝防治设施进行日常运行维护和管理调度，保证城镇内涝防治系统效能的发挥。事故应急预案包括内涝预警方法和应急措施等内容。

12.1.3 应构建城镇内涝监测预警系统，利用信息化技术及时内涝预警，提升排水防涝工作的管理水平，推动全社会的水安全。

【条文说明】 建立城镇内涝防治设施统一运行管理监控平台对城镇内涝防治十分重要，有利于提高内涝防治设施利用水平。
12.1.4 应做好应急预案体系的建立及完善，注重应急预案发布及宣传工作，加强应急机构及队伍建设，并应按内涝风险等级制定相应的应急预案。

【条文说明】 应建设城镇内涝应急预案体系，做到集科学性、完备性和可操作性为一体。应按程序公布城镇内涝应急预案，并做好应急预案的宣传和解读工作，以典型案例的宣传，增强公众安全意识。
城镇内涝防治系统的应急预案应依据内涝可能造成的危害程度、波及范围、影响力大小、人员及财产损失等情况，将内涝险情由高到低划分级别。根据内涝风险评估划分的等级，按层级确定排涝应急响应启动与结束的决策机构、决策程序。排涝应急响应的启动和结束条件，应按应急响应等级、决策机构，分情况决定。

1 针对低风险地区，应在汛期前对区域排水、调蓄设施进行养护及可靠性排查。抽调人员对降雨期间及之后一段时间该区域降雨量、地面积水情况等进行监测，若出现内涝情况应及时向主管部门进行汇报，由主管部门统一调度现场临时排水、交通疏导等工作；

2 针对中风险地区，应在汛期前对区域排水、调蓄设施进行养护及可靠性排查。降雨期间应设专人在各易涝点定时监测积水情况，设置醒目警示标记，若有内涝趋势应及时上报主管部门，提前抽调排水设备，沟通各部门进行内涝预警及疏散工作；

3 针对高风险地区，应在汛期前对区域排水、调蓄设施进行养护及可靠性排查，若排水能力或调蓄能力无法达到内涝防治要求的，应提前进行设施改造或扩容。主管部门应在汛期成立高危地区防涝小组，各易涝点应提前部署设备与人员，做好公共宣传，设立警示标记。降雨期间应随时向主管部门、交通等部门通报内涝情况，及时采取排水、交通疏导、人员疏散等措施，必要时可申请临时封闭道路等措施。
12.2 日常维护和应急管理

12.2.1 每年汛前，应对内涝设施的可靠性进行全面排查。对汛前暂不能整治到位的内涝风险点，应配备移动排水、交通疏导和人员疏散等应急抢险设施，并设立醒目、易于辨识的公众警示标记，避免发生安全事故。

12.2.2 每年应对内涝设施进行定期检查，并应符合下列要求：

1 每年4月对防涝提升设施、管路进行运行调试，及时处置、修复、解决相关隐患问题；

2 每年10月针对本年度暴雨期间下渗不畅的草坪下渗设施、排水暗沟及暗渠，对带有蓄水设施路段出现局部排水不畅的地点进行全方位检查分析，找出原因，分析解决相关隐患问题。

12.2.3 城镇河道上设置的水闸和橡胶坝等设施在暴雨期间应处于排涝状态。当河道水位高于设计高水位时，应关闭连通的水闸，采用强排措施。

12.2.4 城镇内河水位应统一调度，并应符合下列规定：

1 暴雨前，应预先降低城镇内河水位；

2 暴雨后，一般地区应在24h内将内河水位排至设计水位以下，重要地区可根据需要将内河涝水排除时间缩短。

【条文说明】暴雨前预先降低内河水位是确保调蓄和阻滞洪水的功能的有效措施，可确保在一定间隔的降雨条件下预留一定的调蓄库容。

现行国家标准《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805规定，河道应24h内排空涝水。规定24h内排至设计水位以下是为了确保调蓄内涝和阻滞洪水的功能，对于降雨间歇较为密集、内涝风险较高区域，该时间可缩短。

12.2.5 排水单位和个人自建排水设施应当符合国家和四川省有关规定，自建排水设施接入公共排水系统的建设方案应得到相关部门的审批，任何单位和个人不得向雨水收集口倾倒垃圾、生活及工业等污废水，应及时清理和疏通被堵塞的城镇道路雨水口、排水管道和排放口。

【条文说明】建设住宅小区、商业办公楼、工厂等需要向公共排水设施排水的项目，建设单位应当按照内涝防治规划要求编制建设项目排水设计方案。建设单位应当按照排水设计方案进行建设，相关部门应当对建设单位编制排水设计方案和建设予以指导。在雨水、污水分流地区，排水单位和个人不得将污水排入雨水管网。

12.2.6 遭遇超标降雨时，应急管理应以超标降雨下的内涝风险评估为依据，充分利用已建内涝设施，贯彻工程与非工程措施相结合的方法。
12.2.7 应做好城镇内涝的应急保障措施，具体包括组织保障、队伍保障、通信与信息保障、物资保障、供电与运输保障、治安与医疗保障、物资与资金保障、社会动员保障及其它相关保障。

【条文说明】 应急组织保障应确定城镇内涝的责任人、领导小级机构及职责、专家组。其它应急保障应包括交通保障、卫生保障、宣传报道的发布权限。
12.2.8 应确定应急转移安置任务、转移方案、转移警报的发布及传达、转移相关责任主体和部门、转移后的警戒措施。

【条文说明】 应确定城镇内涝应急转移安置的任务，编制不同区域应急转移 方案，明确转移警报发布条件、形式、权限及送达方式，落实转移安置的责任主体，保障人员和财产转移后的警戒措施及责任部门。

12.2.9 内涝应急管理的应急预案应具有可行性和协调性，并从组织体系、应急响应、现场处置、队伍保障能力等方面提出有效措施。

【条文说明】内涝应急措施包括成立由牵头部门和各区域、各成员单位共同参与联控的防涝应急组织体系并明确各自职责；定期组织应急演练，提高应急处置能力；明确应急响应时限和抢险救灾后援人员、物资、器材、机具设备投入时限等。

12.2.10 应根据应急预案中是否出现降雨超过内涝防治设计重现期的情况，判断可能出现的内涝险情，判定内涝应急响应的级别，及时启动应急预案，确定内涝应急响应行动。

【条文说明】 应急响应可划分为Ⅳ级响应、Ⅲ级响应、Ⅱ级响应和Ⅰ级响应。各内涝管理部门可根据预计雨量、洪水流量划分不同的预警等级，制定相应的响应方案。根据等级划分对时间、人员、物资等提出相应具体要求。

12.2.11 当内涝险情解除或得到控制时，应经请示应急响应决策机构，可结束应急响应行动。

【条文说明】 当排涝设施已抢修完毕、恢复正常功能或抢险结束、应急转移人员已得到妥善安置、淹没区已恢复正常，经专家评估，同时水文气象预报部门确定汛情无发展，并请示应急响应决策机构，可结束应急响应行动。
12.3 信息化管理

12.3.1 城镇内涝防治预警系统应建设城镇内涝防治数字信息平台，并应以城镇内涝设施运行管理平台为基础，整合地理信息系统、雨量监测、气象监测预报、内涝实时模拟系统、内涝应急系统、信息发布系统、实时道路监测系统和交通管制发布系统等平台信息，并结合城镇内涝数值模拟系统和实时监控数据，建立内涝应急管理体系，包括预警系统、应急系统和评价系统。

【条文说明】 城镇内涝防治预警应以最终实现内涝监测预警、全汛期管理、汛期交通导行为目的，对城镇排水模型、地理信息系统、雨量监测、气象监测预报、城镇内涝实时模拟系统、内涝防治应急系统和信息发布系统进行整合，形成信息化管控平台。
基于地理信息系统技术（GIS），建立城镇内涝运行管理平台，构建应急管理体系，可有效进行内涝。通过协同其它平台系统，有效及时收集、分析、汇总关于雨情、汛情、灾害性天气预报预警信息，经数学模型模拟分析洪水淹没区、易涝区内涝趋势及危害，进行预警等级判定，并针对预警等级制定相应的应急处置方案，对预警及应急系统处理实际情况评价分析，对系统做出合理调整。
12.3.2 应根据洪水及内涝风险等级、重要程度以及管理条件等因素，结合数学模型需求，合理设置监测监控装置。

【条文说明】为了有利于及时发现险情，应在洪水淹没重点区域、历史积水点、日常易涝点、区域雨水主干管交汇点和排放口等内涝风险较高或重要位置设置监测监控装置。在开展内涝数学模型工作时，需要输入水量的管网节点、重要设施的进出水管渠、模拟结果验证的节点以及其它影响模拟效果的节点有条件时也应设置监测设施，其监测数据能校正模型，是内涝的重要支撑。

12.3.3 城镇内涝监测系统应包括内河水位、雨水管渠及雨水泵站流量，易涝区的积水深度、时间及流速等内容。

【条文说明】 利用视频监控系统或电子水尺等监测设备实时监测易涝区的积水深度、时间及流速等信息；并根据内涝风险评估识别出的内涝风险点位置，进行视频监控或监测设备的布局，其布局位置及配比数量等应在内涝防治规划或内涝风险点整治方案中予以明确。

12.3.4 城镇内涝监测系统应在下列位置设置监测点位：

1 历史积水点和易涝点；

2 重要地区的雨水管网节点；

3 雨水管网的主干管节点；

4 雨水泵站的进出水管；

5 主要雨水排放口；

6 城镇内河的重要断面。
【条文说明】 利用视频监控系统或电子水尺等监测设备实时监测易涝区的积水深度、时间及流速等信息；并根据内涝风险评估识别出的内涝风险点位置，进行视频监控或监测设备的布局，其布局位置及配比数量等应在内涝防治规划或内涝风险点整治方案中予以明确。

12.3.5 应做好内涝险情的监测和巡查，并及时将内涝险情及时向政府和上级主管部门报告，涝情、险情、灾情等防内涝信息应实行分级上报、归口处理、同级共享的原则。

12.3.6 有发布权的主管部门应根据内涝预警级别，发出内涝灾害预警响应指令。

【条文说明】应由内涝灾害应急响应主管部门发布应急响应，启动相应级别的应急预案，按照统一应急调度指令执行应急抢险，疏散危险区域人员。

12.3.7 应在市、县、镇建立内涝预警与排水信息化系统，通过实时监测、监督、调度来保障城镇排水安全运行，根据系统数据改善排水环境和排水设施，利用信息化系统来检验防涝、排涝措施成效。

附录A 内涝防治设计报告

A.1 一般规定
A.1.1 内涝防治设计报告应为独立文件，可采纳和吸收项目可行性研究、设计等阶段产生的成果，但不应由工程设计各阶段的报告、图纸和计算书代替。

A.1.2 内涝防治设计报告应委托有资质的单位编写。

A.1.3 建设项目的施工图等文件应按内涝防治设计报告中提出的措施和设计执行。

A.2 报告内容

A.2.1 内涝防治设计报告应包括文本和图纸两部分。

A.2.2 文本应包括下列内容：

1 项目背景：包括项目所在地地理位置、区域边界、地形地貌和地质水文特征等；

2 流域情况：包括流域的主要情况、河流湖泊、雨水行泄通道和历史受淹情况等；

3 设计标准：包括适用的国家设计标准、地方标准、主要基础数据和参数、计算方法、工具等；

4 内涝防治现状：现状雨水排放格局和设计标准、现状雨水排放口位置，地表渗透系数、综合径流系数、不透水面积比例等现状下垫面条件，地面集水时间、不同设计重现期下的径流量计算；

5 内涝防治设施设计：项目建成后，内涝防治设施的建设对区域下垫面条件、集水时间、径流量的影响，内涝防治设施位置、类型、规模、设备、与上下游的衔接设计等；

6 结论：《城镇内涝防治技术规范》的执行情况、其他适用的国家标准的执行情况、当地设计标准的执行情况、内涝防治设施的有效性、项目全部建成后的雨水排放格局等；

7 参考资料：降雨资料、下垫面条件资料、地形地貌资料规划资料、现场勘查资料、其他参考资料等；

8 附录：设计雨量计算书、排水管渠水力计算书、内涝防治设施计算书、内涝防治设计重现期校核计算书、水污染控制计算书等。

当计算书使用数学模型时，附录中应包含模型输入输出数据并说明模型主要参数的选择依据和确定方法。

A.3 图纸

A.3.1 现状总体排水系统平面图应包括下列内容：

1 项目区域边界；

2 主要河流、雨水行泄通道和汇水分区划分；

3 现状和内涝防治有关的主要设施。

A.3.2 内涝防治设施图纸应包括下列内容：

1 排水系统总平面图；

2 雨水管道布置图，包括雨水口、检查井等附属设施；

3 街道平面布置、横向剖面图、纵向坡度、雨水流动方向；

4 雨水排放口设计图；

5 建筑物平面位置、底层地面标高；

6 内涝防治设施设计图，包括源头减排设施、排水管渠设施和排涝除险设施；

7 当计算书使用数学模型时，还应提供以下图纸：内涝防治设计重现期条件下的现状内涝风险图和设施建设后内涝风险图，超出内涝防治设计重现期的历史降雨事件的现状内涝风险图和设施建设后内涝风险图。

A.3.3 图纸应装订成册。

附录B 内涝防治设计校核

B.0.1 城镇内涝防治系统设计完成后，应对设计结果进行校核。

B.0.2 城镇内涝防治设计的校核，应通过手工计算、数学模型或两者相结合的方法，选取适当的降雨雨型和历时完成，并应符合下列规定：

1 当汇水面积不大于2km2，且排水系统不包含调蓄设施或除绿色屋顶外的源头减排设施时，校核方法的选取可不受限制；

2 不满足以上条件的，应采用数学模型进行校核。

B.0.3 当采用手工计算的方法进行校核时，应将由道路表面和道路两侧的路缘石或建筑物等构成的积水空间视作明渠，断面形状可进行简化处理。

B.0.4 采用推理公式法进行内涝防治设计校核时，宜提高现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014中规定的径流系数。当设计重现期为20年～30年时，宜将径流系数提高10％～15％；当设计重现期为30年～50年时，宜提高20％～25％；当设计重现期为50年～100年时，宜提高30％～50％；当计算的径流系数大于1时，按1取值。

B.0.5 用手工方法校核内涝防治设计，应按下列步骤执行：

1 按本标准的规定选取内涝防治设计重现期，确定允许的道路积水深度和水面高程；

2 根据道路积水深度和水面高程，确定地面泄水通道过水断面的形状和参数，从上游至下游逐段计算道路表面的最大过水能力（Q1）；

3 按推理公式法，从上游至下游逐段计算每个汇水区的地面集水时间、暴雨强度和设计流量（QT），并计算内涝防治设计标准下雨水管渠的过水能力（Q0）。计算暴雨强度和设计流量时，降雨历时的选择应与雨水管渠设计时采用的降雨历时保持一致；

4 计算每个区段内雨水口的泄水能力之和（Q2），并与内涝防治设计重现期条件下雨水管渠的过水能力（Q0）比较，若前者大于或等于后者，则雨水口的设计符合内涝防治设计重现期要求，否则，应采取增加雨水口数量和调查雨水口型式等措施增加雨水口的泄水能力；

5 在每个区段，将设计流量（QT）减去内涝防治设计重现期条件下雨水管渠的过水能力（Q0），得到满足内涝防治设计重现期条件下道路表面的设计流量（Q3）。若道路表面的最大过水能力（Q1）大于或等于道路表面的设计流量（Q3），则该区段内涝防治系统的设计满足规范要求，否则，应修改雨水管渠的设计增加雨水管渠的过水能力（Q0），或通过增加源头减排或调蓄设施等措施，削减设计流量（QT）。

B.0.6 按本标准第B.0.5条规定的方法进行校核时，下游区段的径流量计算应包括从上游流经本区段的流量。

B.0.7 采用数学模型进行校核时，选用的建模软件应可模拟雨水同时在管渠系统中的和地表的运动状态以及相互影响，宜同时具有一维和二维模拟能力。数学模型的一维和二维模拟应相互耦合，应能模拟雨水在管渠系统和地表之间通过雨水口的传输，以及地面漫流与沟、渠、河道和箱涵等的衔接。

B.0.8 采用数学模型进行校核时，雨水在地表的运动应基于浅水流动方程组（Shallow Water Equations），通过有限差分法或有限体积法等数值算法求解。

B.0.9 当采用的数学模型只能模拟雨水在地下管道中的一维运动，而不能模拟雨水在地表的二维流动时，可运用数学模型模拟出各节点的溢流情况，根据地形数据计算溢流雨水的地表积水深度以及范围。

B.0.10 采用数学模型校核或数学模型与手工计算结合的校核方法时，应采用不短于3h 的暴雨。

附录C 内涝防治设计申报表（建筑与小区）

C.0.1 内涝防治设计申报应（建筑与小区）符合表C的规定。

表C内涝防治设计申报表（建筑与小区）

	项目

基本

信息
	工程项目
	

	
	建设单位
	

	
	设计单位
	

	
	建设用地面积

（m2）
	
	建筑

使用性质
	

	
	建筑高度

（m）
	
	建筑层数（F）

(地上/地下)
	

	
	小区入口标高

（m）
	
	区域标高

（m）
	

	
	防洪水位标高

（m）
	
	防涝水位标高

（m）
	

	内涝

风险点
	□ 下沉地面面积               

□ 下沉空间（广场、庭院、开口部位等）面积              

□ 其它              

	设计

参数
	调蓄设施有效容积：                年径流总量控制率：              

下沉场所雨水设计重现期：     年   排水泵负荷等级：□一级    □二级

重要电气机房设置楼层                                              

重要给水机房设置楼层                                              

	内涝

防治

措施
	□ 场地、出入口标高高于周边市政道路最低路段标高≥200mm

□ 采取防止客水进入场地的措施

□ 人行入口标高高于周边地面≥500mm

□ 车行入口标高高于周边地面≥150mm

□ 重要电气机房的门槛标高高于所在楼层地面标高≥200mm 

□ 重要给水机房的门槛标高高于所在楼层地面标高≥200mm 

□ 地下雨水调蓄池不得在地下室开设孔洞

□ 调蓄池的检修口的井盖标高高于周边地面标高≥300mm 

□ 连接建筑的下沉场所出入口设置截水沟、排水泵

□ 不连接建筑且接纳超标雨水的下沉场所设置警示标志

	智慧化

管理措施
	□ 下沉场所设置水位监测预警设施

□ 二次供水泵房设置地面集水报警装置和排水设施

	补充说明
	

	自评结论
	符合     □ 基本符合     □ 不符合


（设计单位盖章）                                年    月    日

附录D 内涝防治设计申报表（城市绿地与广场）

D.0.1 内涝防治设计申报（城市绿地与广场）应符合表D的规定。

表D 内涝防治设计申报表（城市绿地与广场）

	项目

基本

信息
	工程项目
	

	
	建设单位
	

	
	设计单位
	

	
	项目基本信息
	

	
	建设用地面积

（m2）
	
	是否具有

防洪排涝功能
	□是    □否

	内涝

防治

措施
	承担区域性防洪排涝功能城市绿地与广场：

□ 城市绿地与广场标高低于周围汇水区域

□ 设置安全警示标识、淹没范围和最高水位等安全措施

用于源头减排的下凹式绿地：

□ 新建城市绿地有50%以上面积作为源头减排的下凹式绿地

□ 绿地排空时间为24h~48h

不作为人员疏散避难场所的城市广场：

□ 广场雨水调蓄设施配置可靠电源，排水泵站能自动工作

□ 广场雨水调蓄设施应设置专用的雨水进出口

□ 广场雨水调蓄设施入口处，应设置格栅等截污设施

□ 广场雨水调蓄设施应设置清淤冲洗装置和车辆检修通道

□ 广场雨水调蓄设施应设置安全警示标识

下沉式城市广场：
□ 设置集水沟、集水坑、排水泵等排水设施，排水泵设计流量满足50年一遇设计重现期的雨水量

□ 下沉式城市广场入口按200年一遇设计重现期设置防止客水流入的挡水措施

	智慧化

管理措施
	□ 设置安全警示标识、淹没范围和最高水位等安全措施

	补充说明
	

	自评结论
	符合     □ 基本符合     □ 不符合


（设计单位盖章）                                年    月    日

附录E 内涝防治设计申报表（市政公用工程）

E.0.1 内涝防治设计申报（市政公用工程）应符合表E的规定。

表E 内涝防治设计申报表（市政公用工程）
	项目

基本

信息
	工程项目
	

	
	建设单位
	

	
	设计单位
	

	
	项目基本信息
	

	内涝

风险点
	□ 下凹道路      □ 下穿隧道      □ 下凹桥       □ 地下空间：

□ 其它              

	内涝

防治

措施
	市政道路：

□ 道路设计最低点高程高于城镇雨水受纳水体内涝重现期的最高水位
□ 下凹道路需单独设置雨水提升系统

□ 路基设计高度不低于路基设计洪水频率的水位加雍水高、波浪侵袭高度和0.5m的安全高度

桥梁与隧道：

□ 桥梁雨水管渠设计重现期不小于地面道路雨水管渠设计重现期。

□ 采用高水高排、低水低排且互不连通的系统

□ 采取措施防止变配电设施受淹

□ 下穿隧道应设置地面积水深度标尺、标识线和提醒标语等警示标识。

□ 下穿隧道设置积水自动监测和报警装置。

下凹桥：

□ 采用强排与调蓄相结合的排水方式；

□ 下凹式路段应设置醒目的水位警示与导行标识。

□ 采取措施避免客水进入下凹桥区域。

□ 下凹桥区应设置独立的排水系统，并防止倒灌。

地下空间：

□ 出入口的周边地面标高高于所在区域雨水受纳水体的防洪、防涝水位，并应考虑安全加高

□ 车行出入口高出周边地面≥150mm，人行出入口高出周边地面≥500mm。

□ 地下空间出入口外端设置遮雨措施

□ 供电、应急等设施及重要用房门槛高出所在楼层地面≥150mm。

□ 设置水位监测预警系统

□ 综合管廊的人员出入口、逃生口等构筑物露出地面的高程≥800mm。

	智慧化

管理措施
	□ 设置水位监测预警设施

	补充说明
	

	自评结论
	符合     □ 基本符合     □ 不符合


（设计单位盖章）                                年    月    日

附录F 内涝防治设计申报表（城市轨道交通工程）

F.0.1 内涝防治设计申报（城市轨道交通工程）应符合表F的规定。

表F 内涝防治设计申报表（城市轨道交通工程）
	项目

基本

信息
	工程项目
	

	
	建设单位
	

	
	设计单位
	

	
	项目基本信息
	

	内涝

风险点
	□ 穿、跨河流或低洼地带      □ 车辆基地

□ 地下车站                  □ 下穿隧道、桥梁   

□ 其它              

	内涝

防治

措施
	□ 城市轨道交通工程设计前进行防洪（涝）专项论证

□ 不能采用重力流排放至市政排水管网的区域，采用排水泵站强制排水方式，且配置可靠的动力电源。

□ 地下车站出入口、消防专用出入口和无障碍电梯的地面标高，应高出室外地面≥450mm，并应设置排水设施、水位监测及预警设施；

□ 出入口位于城镇内涝中风险区域时，应在地下车站出入口处设置防淹闸槽，槽高≥600mm
□ 出入口位于城镇内涝高风险区域时，其所属区段设置防淹门

□ 出入段线敞开段、涉通航河道区域等，应设置防淹门、防淹挡板等防洪（涝）措施

□ 地下车站风亭应设置防淹门、防淹挡板、排水设施等防洪（涝）措施

□ 地下车站风亭口部底边缘距地面的高度应满足防淹要求；

□ 地下车站风亭设于路边时，其高度不应≥2.0m；风亭设于绿地内时，其高度≥1.0m

	智慧化

管理措施
	□ 下沉场所设置水位监测预警设施

□ 二次供水泵房设置地面集水报警装置和排水设施

	补充说明
	

	自评结论
	符合     □ 基本符合     □ 不符合


（设计单位盖章）                                年    月    日
本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《室外排水设计标准》GB 50014

2 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

3 《城乡排水工程项目规范》GB55027

4 《地铁设计规范》GB 50157

5 《防洪标准》GB50201

6 《泵站设计规范》GB 50265

7 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

8 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50318

9 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400

10 《城市绿地设计规范》GB 50420 

11 《城市水系规划规范》GB 50513

12 《蓄滞洪区设计规范》GB 50773

13 《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174

14 《城镇内涝防治技术规范》GB 51222

15 《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805

16 《城镇排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187

17 《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6

18 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68

19 《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181

20 《城市绿地分类标准》CJJ/T 85

21 《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210

22 《城镇排水水质水量在线监测系统技术要求》CJJ/T 252

23 《四川省低影响开发雨水控制与利用设计设计标准》DBJ51/T084


